|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №131» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 10 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання бетонних поребрикiв | м | 86 |   |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 42 |   |
| 3 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного профiлювручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 420 |   |
| 4 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови із щебеню фракції 20-40 мм(товщ. 100 мм) | м3 | 42 |   |
| 5 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови iз щебеню фракції 5-20мм (товщ. 100мм) | м3 | 42 |   |
| 6 | Улаштування бетонної пiдготовки | м3 | 42 |   |
| 7 | Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття | м2 | 420 |   |
| 8 | Улаштування штучного гумового покриття (ігрове поле) | м2 | 420 |   |
| 9 | Установлення гумових поребрикiв на пiщану основу | м | 86 |   |
| 10 | Розмiтка емаллю суцiльною лiнiєю шириною 0,1 м | км лінії | 0,165 |   |
| 11 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м (для встановлення устаткування) |  ям | 4 |   |
| 12 | Улаштування бетонних фундаментiв пiд устаткування |  м3 | 0,7 |   |
| 13 | Монтаж спортивного устаткування | т | 0,5 |   |
| 14 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди |  м3 | 157,5 |   |
| 15 | Навантаження смiття вручну |  т | 67,2 |   |
| 16 | Перевезення грунту до 30 км | т | 157,5 |   |
| 17 | Перевезення сміття до 30 км | т | 67,2 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |