|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Замовник **ОСББ "Вигвам"** | | | | | | | | |  | |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
| Підрядник | | | | | | | | | |  |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | **ДОГОВІРНА ЦІНА** |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | на будівництво  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а,** що здійснюється в 2021  роцi | | | | | | | | |  |
| Вид договірної ціни: тверда. | | | | | | | | | | |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 | | | | | | | | | | |
| Складена в поточних цінах станом на 3 червня 2021 р. | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | | | | Вартість , тис. грн. | | | | |
| всього | у тому числі: | | | |
| будівельних  робіт | інших  витрат | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 |  | Прямi витрати,  в тому числi | | | | 461,923 | 461,923 | - | | |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | | | | 29,423 | 29,423 | - | | |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | | | | 432,5 | 432,5 | - | | |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | | | | - | - | - | | |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | | | | 9,268 | 9,268 | - | | |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i  споруд | | | | - | - | - | | |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | | | | - | - | - | | |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги  робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | | | | - | - | - | | |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | | | | - | - | - | | |
|  |  | **Разом** | | | | 471,191 | 471,191 | - | | |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | | | | 3,156 | 3,156 | - | | |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | | | | 0,571 | - | 0,571 | | |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | | | | - | - | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Розрахунок N12 | | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | | | | - | - | - |
|  |  | | **Разом (пп. 1-10)** | | | | | 474,918 | 474,347 | 0,571 |
| 11 | Розрахунок N13 | | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi  складовими вартостi будiвництва | | | | | 24,996 | - | 24,996 |
|  |  | | **Разом договiрна цiна** | | | | | 499,914 | 474,347 | 25,567 |
|  |  | | **Всього договiрна цiна** | | | | | 499,914 |  |  |
|  |  | |  | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| Керівник підприємства  (організації) замовника | | | |  | Керівник генеральної  підрядної організації | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. | | | | | | | | | | | |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: | | | | | | | | | | | |  |
| - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004; | | | | | | | | | | | |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими  даними Мінрегіонбуду України . | | | | | | | | | | | |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. | | | | | | | | | | | |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 6,80 | | грн./люд.год | |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 1,23 | | грн./люд.год | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | | | | | | | | 0,4641 | |  | тис.люд.год | |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | | | | | | | | 0,447 | |  | тис.люд.год | |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | | | | | | | | 31,062 | |  | тис.грн. | |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi: | | | | | | | |  | |  |  | |
| Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17  люд.год та розрядi робiт 3,8 | | | | | | | | 9954,78 | |  | грн. | |
| Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядi  робiт 3,8 | | | | | | | | 10500,00 | |  | грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Всього договiрна цiна:  у тому числi: | | | | | | | | 499,914 | |  | тис.грн. | |
| будiвельнi роботи - | | | | | | | | 474,347 | |  | тис.грн. | |
| вартiсть устаткування - | | | | | | | | - | |  | тис.грн. | |
| у тому числi: | | | | | | | |  | |  |  | |
| - ризики і інфляція від вартості устаткування | | | | | | | | - | |  | тис.грн. | |
| iншi витрати - | | | | | | | | 25,567 | |  | тис.грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Примiтка: | | | | | | | |  | |  |  | |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Склав: | |  | Талмаза А.С. | | Перевірив: |  |  | | | | | |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Загальновиробничі витрати на будову** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер  об”єкту | | Найменування об”єкту | | | Норматив-  но-розра-  хункова  кошторисна  трудоміст-  кість робіт,  що перед-  бачені в  прямих вит-  ратах, | | Трудоміст-  кість в за-  гальнови-  робничих  витратах, | | **I блок.**  Заробiтна  плата в  загально-  виробничих  витратах, | | | | Заробiтна  плата в  прямих  витратах, | | **II блок.**  Єдиний  внесок на  загально-  обов'язко-  ве держав-  не соціаль-  не страху-  вання, | | **III блок.**  Кошти на  покриття  решти  статей  загально-  виробничих  витрат, | | Додаткові  кошти  II блоку, що  пов'язані з  оплатою  тимчасової  непраце-  здатності, | | **Всього**  **загально-**  **виробничих**  **витрат,** | |
|  | |  | | | люд-год | | люд-год | | грн. | | | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 3-1 | | Проведення поточного  ремонту ліфтів за адресою  Тополь-3 буд. 31, буд.31а,  ОСББ "Вигвам" | | | 446,77 | | 17,33 | | 1639 | | | | 29423 | | 6838 | | 791 | | 0 | | 9268 | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Разом:** | | | | | 446,77 | | 17,33 | | **1639** | | | | 29423 | | **6838** | | **791** | | 0 | | **9268** | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31 п.1 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | | | | ліфт | | 1 | |  | | |
| 2 | Посадка кабіни на уловлювачі | | | | ліфт | | 1 | |  | | |
| 3 | Зняття кабіни з уловлювачів | | | | ліфт | | 1 | |  | | |
| 4 | Випробування дії уловлювачів | | | | ліфт | | 1 | |  | | |
| 5 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | |  | | |
| 6 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 7 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | |  | | |
| 8 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 9 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | |  | | |
| 10 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 24 | |  | | |
| 11 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | |  | | |
| 12 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | кабіна | | 1 | |  | | |
| 13 | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 14 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | |  | | |
| 15 | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 16 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | стулка | | 2 | |  | | |
| 17 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 18 | Заміна редуктора | | | | редуктор | | 1 | |  | | |
| 19 | Редуктор РГЛ-160Х40 (правий) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 20 | Заміна канато-тягового шківа | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 21 | Канатотяговий шкив 510 | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 22 | Заміна електродвигуна на однотипний | | | | двигун | | 1 | |  | | |
| 23 | Електродвигун | | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/15ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31 п.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 242,135 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,16516 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 11,042 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | ЖТ1-24-1 | Зняття навантаження з лебідки.  Навантаження лебідки | ліфт | 1 | | 320,86  320,86 | \_\_-\_\_  - | | 321 | 321 | \_\_-\_\_  - | | 4,9600  - | | 4,96  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | ЖТ1-25-1 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 | | 115,15  115,15 | \_\_-\_\_  - | | 115 | 115 | \_\_-\_\_  - | | 1,7800  - | | 1,78  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 3 | | ЖТ1-25-2 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 | | 98,98  98,98 | \_\_-\_\_  - | | 99 | 99 | \_\_-\_\_  - | | 1,5300  - | | 1,53  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | ЖТ1-25-3 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 | | 129,38  129,38 | \_\_-\_\_  - | | 129 | 129 | \_\_-\_\_  - | | 2,0000  - | | 2  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *5* | | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | | *1319,22*  *1319,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1319* | *1319* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6 | | & С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ  "РОДОС" | шт | 1 | | 54000,00  - | \_\_-\_\_  - | | 54000 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *113,85*  *113,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *114* | *114* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,7600*  *-* | *1,76*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 7960,00  - | \_\_-\_\_  - | 7960 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | *81,51*  *81,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82* | *82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,2600*  *-* | *1,26*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *145,55*  *145,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3493* | *3493* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *54*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | & С170-37  варіант 1 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85*  *3255,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_*  *-* | *50,3300*  *-* | *50,33*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97*  *131,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *264* | *264* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,0400*  *-* | *4,08*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18* | *ЖТ1-311-1* | *Заміна редуктора* | *редуктор* | *1* | *1198,71*  *478,71* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1199* | *479* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7,4000*  *-* | *7,4*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | & С180-8 | Редуктор РГЛ-160Х40 (правий) | шт | 1 | 65000,00  - | \_\_-\_\_  - | 65000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *20* | *ЖТ1-311-8* | *Заміна канато-тягового шківа* | *шт* | *1* | *261,99*  *261,99* | *\_\_-\_\_*  *-* | *262* | *262* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,0500*  *-* | *4,05*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | & С180-45 | Канатотяговий шкив 510 | шт | 1 | 9400,00  - | \_\_-\_\_  - | 9400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *22* | *ЖТ1-312-1* | *Заміна електродвигуна на однотипний* | *двигун* | *1* | *236,12*  *236,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | *236* | *236* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3,6500*  *-* | *3,65*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | & С180-52 | Електродвигун | шт | 1 | 51200,00  - | \_\_-\_\_  - | 51200 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 238839 | 10459 | \_\_-\_\_  - |  | 158,99  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 238839 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 228380 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 10459 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3296 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,17 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 583 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **242135** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **242135** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **165,16** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **11042** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Форма №8 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | | | Примітка | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | |
| 1 | | | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | | | | ліфт | | 1 | | | |  | | | |
| 2 | | | Посадка кабіни на уловлювачі | | | | ліфт | | 1 | | | |  | | | |
| 3 | | | Зняття кабіни з уловлювачів | | | | ліфт | | 1 | | | |  | | | |
| 4 | | | Випробування дії уловлювачів | | | | ліфт | | 1 | | | |  | | | |
| 5 | | | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | шафа | | 1 | | | |  | | | |
| 6 | | | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | | | | шт | | 1 | | | |  | | | |
| 7 | | | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | датчик | | 1 | | | |  | | | |
| 8 | | | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | | | | шт | | 1 | | | |  | | | |
| 9 | | | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | струна | | 1 | | | |  | | | |
| 10 | | | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | м джгута | | 24 | | | |  | | | |
| 11 | | | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | компл | | 1 | | | |  | | | |
| 12 | | | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | кабіна | | 1 | | | |  | | | |
| 13 | | | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | шт | | 1 | | | |  | | | |
| 14 | | | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | пост | | 1 | | | |  | | | |
| 15 | | | Пост керування ліфтом | | | | шт | | 1 | | | |  | | | |
| 16 | | | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | стулка | | 2 | | | |  | | | |
| 17 | | | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | шт | | 2 | | | |  | | | |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/15ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | | | | |  | | | | Кошторисна вартість | | | | | | 114,528 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | | | | |  | | | | Кошторисна трудомісткість | | | | | | 0,14947 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | Кошторисна заробітна плата | | | | | | 10,01 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | Середній розряд робіт | | | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кіль-  кість | | | Вартість одиниці,  грн. | | | | Загальна вартість, грн. | | | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | | Всього | | | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | | | ЖТ1-24-1 | | Зняття навантаження з лебідки.  Навантаження лебідки | | ліфт | | 1 | | | 320,86  320,86 | \_\_-\_\_  - | | | 321 | | | 321 | \_\_-\_\_  - | | 4,9600  - | | 4,96  - |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | |  |
| 2 | | | | ЖТ1-25-1 | | Посадка кабіни на уловлювачі | | ліфт | | 1 | | | 115,15  115,15 | \_\_-\_\_  - | | | 115 | | | 115 | \_\_-\_\_  - | | 1,7800  - | | 1,78  - |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | |  |
| 3 | | | | ЖТ1-25-2 | | Зняття кабіни з уловлювачів | | ліфт | | 1 | | | 98,98  98,98 | \_\_-\_\_  - | | | 99 | | | 99 | \_\_-\_\_  - | | 1,5300  - | | 1,53  - |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | |  |
| 4 | | | | ЖТ1-25-3 | | Випробування дії уловлювачів | | ліфт | | 1 | | | 129,38  129,38 | \_\_-\_\_  - | | | 129 | | | 129 | \_\_-\_\_  - | | 2,0000  - | | 2  - |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | |  |
| *5* | | | | *ЖТ1-760-3* | | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | | *шафа* | | *1* | | | *1319,22*  *1319,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | | | *1319* | | | *1319* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | |  | |  |
| 6 | | | | & С101-15-7 | | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ  "РОДОС" | | шт | | 1 | | | 54000,00  - | \_\_-\_\_  - | | | 54000 | | | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *113,85*  *113,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *114* | *114* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,7600*  *-* | *1,76*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 7960,00  - | \_\_-\_\_  - | 7960 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | *81,51*  *81,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82* | *82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,2600*  *-* | *1,26*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *145,55*  *145,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3493* | *3493* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *54*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | & С170-37  варіант 1 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85*  *3255,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_*  *-* | *50,3300*  *-* | *50,33*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97*  *131,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *264* | *264* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,0400*  *-* | *4,08*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 111542 | 9482 | \_\_-\_\_  - |  | 143,89  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 111542 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 102060 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 9482 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2986 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,58 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 528 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **114528** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **114528** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **149,47** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **10010** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Форма №8 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | | Найменування робіт і витрат | | | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | | | Примітка | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | |
| 1 | | | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | | | | | | ліфт | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 2 | | | Посадка кабіни на уловлювачі | | | | | | ліфт | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 3 | | | Зняття кабіни з уловлювачів | | | | | | ліфт | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 4 | | | Випробування дії уловлювачів | | | | | | ліфт | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 5 | | | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1  м/сек | | | | | | шафа | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 6 | | | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | | | | | | шт | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 7 | | | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та  уповільнення | | | | | | датчик | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 8 | | | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | | | | | | шт | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 9 | | | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Установлення струни | | | | | | струна | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 10 | | | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та  сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | | | | | | м джгута | | | 24 | | | | |  | | | | |
| 11 | | | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з  кламними з"єднювачами | | | | | | компл | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 12 | | | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400  кг | | | | | | кабіна | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 13 | | | Купе кабіни в/п 320 кг | | | | | | шт | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 14 | | | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | | | | | | пост | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 15 | | | Пост керування ліфтом | | | | | | шт | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 16 | | | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | | | | | стулка | | | 2 | | | | |  | | | | |
| 17 | | | Стулка дверей шахти (ліва, права) | | | | | | шт | | | 2 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **фрма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/15ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | | | | | | | |  | | | | | Кошторисна вартість | | | | | | | | 114,528 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | | | | | | | |  | | | | | Кошторисна трудомісткість | | | | | | | | 0,14947 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | Кошторисна заробітна плата | | | | | | | | 10,01 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | Середній розряд робіт | | | | | | | | 4,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | | Кіль-  кість | | | | Вартість одиниці,  грн. | | | | | Загальна вартість, грн. | | | | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | | | Всього | | | | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | 7 | | | | 8 | | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | | | ЖТ1-24-1 | | | Зняття навантаження з лебідки.  Навантаження лебідки | | | ліфт | | | 1 | | | | 320,86  320,86 | \_\_-\_\_  - | | | | 321 | | | | 321 | \_\_-\_\_  - | | 4,9600  - | | 4,96  - |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  |
| 2 | | | | ЖТ1-25-1 | | | Посадка кабіни на уловлювачі | | | ліфт | | | 1 | | | | 115,15  115,15 | \_\_-\_\_  - | | | | 115 | | | | 115 | \_\_-\_\_  - | | 1,7800  - | | 1,78  - |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  |
| 3 | | | | ЖТ1-25-2 | | | Зняття кабіни з уловлювачів | | | ліфт | | | 1 | | | | 98,98  98,98 | \_\_-\_\_  - | | | | 99 | | | | 99 | \_\_-\_\_  - | | 1,5300  - | | 1,53  - |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  |
| 4 | | | | ЖТ1-25-3 | | | Випробування дії уловлювачів | | | ліфт | | | 1 | | | | 129,38  129,38 | \_\_-\_\_  - | | | | 129 | | | | 129 | \_\_-\_\_  - | | 2,0000  - | | 2  - |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  |
| *5* | | | | *ЖТ1-760-3* | | | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни понад 1 м/сек* | | | *шафа* | | | *1* | | | | *1319,22*  *1319,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | | | | *1319* | | | | *1319* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *17,7100*  *-* | | *17,71*  *-* |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  |
| 6 | | | | & С101-15-7 | | | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ  "РОДОС" | | | шт | | | 1 | | | | 54000,00  - | \_\_-\_\_  - | | | | 54000 | | | | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з*  *зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *113,85*  *113,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *114* | *114* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,7600*  *-* | *1,76*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 7960,00  - | \_\_-\_\_  - | 7960 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Установлення*  *струни* | *струна* | *1* | *81,51*  *81,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82* | *82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,2600*  *-* | *1,26*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів*  *керування та сигналізації. Прокладання*  *джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *145,55*  *145,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3493* | *3493* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,2500*  *-* | *54*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | & С170-37  варіант 1 | Джгут дротів ланцюгів керування та  сигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00  - | \_\_-\_\_  - | 4380 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85*  *3255,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_*  *-* | *50,3300*  *-* | *50,33*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00  - | \_\_-\_\_  - | 27400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* | *289,81*  *289,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *290* | *290* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4,4800*  *-* | *4,48*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00  - | \_\_-\_\_  - | 5460 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних*  *дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97*  *131,97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *264* | *264* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,0400*  *-* | *4,08*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00  - | \_\_-\_\_  - | 2860 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 111542 | 9482 | \_\_-\_\_  - |  | 143,89  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 111542 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 102060 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 9482 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2986 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,58 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 528 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **114528** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **114528** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **149,47** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **10010** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |