**Бюджет проекту**

| №  п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Роботи на розробку проектної документації**  **«Обмір та інструментальне обстеження фасадів та основних несучих конструкцій 9 поверхового будинку по вул. Данила Галицького, 55 в м. Дніпро для розробки проекту утеплення» (Кошторис на розробку проектної документації – Додаток №1)** | **1** | **70260,00** | **70260,00** |
| **2** | **Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на**  **Об’єкт: «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 55» (Зведений кошторис на проектно-кошторисну документацію – Додаток №2)** | **1** | **76 658,56** | **76 658,56** |
| **3** | **Додаткові витрати Замовника необхідні для виробництва обмірних робіт проектною організацією (з забезпечення автовишки, драбини, сходів тощо)** |  | **50000,0** | **50000,0** |
| **4** | **Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 55 (торцева стіна)** | **374 м2** | **400000,0** | **400000,0** |
|  |  | **Всього:** | | **596918,56** |

Додаток № 1 до Бюджету Проекту

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 р.

**Кошторис на розробку проектної документації**

Обмір та інструментальне обстеження фасадів та основних несучих конструкцій 9 поверхового будинку по вул. Данила Галицького, 55 в м. Дніпро для розробки проекту утеплення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Нормативный сборник | Ед. изм. | Кол - во | Затраты труда  чел./ дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ознакомление с объектом и документами, составление договора на сумму до 50 тыс. грн.  Категория сложности объекта – 2,  Т = 3,0 | СОУ Д.1.2 – 02495431 – 001:2008  Табл. 1, 2, 30 | Компл.  докумен-тов | 1 | 3,0 |
| 2 | Обследование фасадных стен здания, оценка технического состояния и эксплуатационной пригодности несущих конструкций.  К = 0,15 – категория сложности,  К = 0,2 – отсутствие техдокументации,  К=0,4 – работа на высоте.  Полевые работы – 50 %.  ∑К = 0,15 + 0,5 х (0,2 + 0,4) = 0,45  Т = 2,56 х (1 + 0,45) = 3,8425 | СОУ Д.1.2 – 02495431 – 001:2008  Табл. 1, 2, 4, 5, 12 | 100 м2 | 20,39 | 78,35 |
| 3 | Оценка прочности бетона в линейных конструкциях длиной более 12 метров  Т=1,1 | Там же,  Табл. 2, 5, 14, 15. | Одно место | 4 | 4,40 |
| 4 | Обследование фундаментов.  Т=0,5 | Там же,  Табл. 9 (прим.) | Одно место | 1 | 0,5 |
| 5 | Обмер конструкций фасадов с выполнением обмерных чертежей  К = 0,15 – категория сложности,  К = 0,2 – работа вне помещений,  К = 0,2 – отсутствие техдокументации,  К=0,4 – работа на высоте.  Полевые работы – 50 %.  ∑К = 0,15 + 0,5 х (0,2 + 0,2 + 0,4) = 0,55  Т = 0,47 х (1 + 0,55) = 0,7285 | СОУ Д.1.2 – 02495431 – 001:2008  Табл. 1, 2, 5, 23. | 100 м2 | 20,39 | 14,85 |
| 6 | Расчет конструкций (стены, фундамента) в составе пространственной конструкции | Там же, т.1,2,5,25 | 1 расч. | 8,0 | 8,0 |
| 7 | Составление и оформление отчета.  Т=0,25. | Там же,  Табл. 1, 2, 30. | 1 лист  форм.  А 4 | 20 | 5,0 |
| 8 | ИТОГО по смете чел./дн. |  |  |  | 114,14 |
| 9 | ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 , изменение №1,ок Ж 2015 г  1 чел./ день = 513 грн. |  |  |  | 114,14 х 513 |
| 10 | ИТОГО по смете грн. |  |  |  | 58550,00 |
| 11 | НДС – 20 % |  |  |  | 58550 х 0,2 = 11710 |
|  | ВСЕГО по смете грн. |  |  |  | 70260,00 |

Додаток № 2 до Бюджету Проекту

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 р.

**Зведений кошторис**

**на проектно-кошторисну документацію**

Об’єкт: **«Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 55»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Перелік робіт | №№ коштори-су | Вартість робіт (грн) | |
| Проектних | Усього |
| 1. | Ознайомлення з об'єк­том, аналіз завдання і ви­хідних даних, складання кошторисно-договірної документації | Кошторис №1 | 3 347,5 | 3 347,5 |
| 2. | Обміри | Кошторис №1 | 17 969,35 | 17 969,35 |
| 3. | Утеплення фасаду. ПОКР.  Пояснювальна записка | Кошторис №2 | 48 126,56 | 48 126,56 |
| 4. | Кошториси | Кошторис №2 | 3 564,75 | 3 564,75 |
|  | Усього вартість: |  | 73 008,16 | 73 008,16 |
|  | Крім того єдиний податок 5%: |  | 3 650,4 | 3 650,4 |
|  | Усього з урахуванням єдиного податку: |  | 76 658,56 | 76 658,56 |

**Усього по кошторису: 76 658,56 грн.**

Примітка: Автовишку, драбину, сходи для виробництва обмірних робіт надає Замовник.