## Лист1
Перелік робіт, обладнання та матеріалів що потрібні при виконанні поточного ремонту:
- Заміна модуля-регулятора системи опалення з погодозалежним регулюванням та двома насосами (робочий та резервний)
Модуль ARD-80 – 2 шт. х 168000 грн. – 336 000 грн.
- Розбирання та складання модулів ARD-80 для
доставлення в котельню - 1 200 грн.
- Заміна комплекту поза модульних частин
КПЧФ – 2 шт. х 30180 грн. – 60 360 грн.
- Заміна хім. водопідготовки DHF 30 - 1 шт. – 38 490 грн.
- Заміна резервуара запасу води DM300 з насосом BGM 7/24 - 18 720 грн.
- Заміна газового клапану MADAS DN65NA - 9 984 грн.
- Монтаж, підключення та налагодження пультів
сигналізації Сигнал 1/2 – 2 к-та х 13200 грн. – 26 400 грн.
- Монтаж, підключення та налагодження пультів сигналізації
з каналом GSM Сигнал 54 – 2 шт. х 4095 грн. – 8 190 грн.
- Монтаж підключення та перевірка газосигналізаторів
Лелека – 2 шт. х 1200 грн - 2 400 грн.
- Заміна штуцерів ф14 – 4шт. х 48 грн. – 192 грн.
- Заміна кранів кульових Ду15 – 2 шт. х 120 шт. – 240 грн.
- Заміна кранів кульових Ду20 – 4 шт. х 180 шт. – 720 грн.
- Заміна кранів кульових Ду25 – 4 шт. х 330 шт. – 1320 грн.
- Заміна повітровідвідників 3/8 зі зворотним
клапаном – 10 шт. х 282 грн. – 2 820 грн.
- Заміна повітровідвідників 1/2 зі зворотним
клапаном – 6 шт. х 270 грн. – 1 620 грн.
- Заміна згонів в комплекті ДУ 20 – 2 шт. х 25 грн. – 50 грн.
- Заміна шлангів Ду20 15м - 180 грн.
- Заміна фланцевих з’єднань Ду65 Ру16 – 4 шт. х 360 грн. – 1 440 грн.
- Гідравлічні випробування котельні після ремонту - 1 200 грн.
- Прокладання кабелів в котельні із вартістю кабелів
ПВС 4х0,75 – 60м , ПВС 3х0,75 – 120м, ПВС 5х2,5 – 20м,
ШВВП 2х0,5 – 60м - 7 200 грн.
- Заміна термопар AF-105 – 6 шт. х 410 грн. – 2 460 грн.
- Заміна магнітної пробки AF-105 – 2 шт. х 1498 грн. – 2 996 грн.
- Заміна кульових кранів модулів AF-105 – 2 шт. х 1778 грн. – 3 556 грн.
- Заміна сальників водяного блоку AF-105 – 10 шт. х 360 грн. – 3 600 грн.
- Заміна камери згоряння модуля AF-105 – 1 шт. – 4 800 грн.
- Заміна теплообмінника модуля МН-120 – 1 шт. – 10 200 грн.
- Заміна теплообмінника модуля AF-105 – 1 шт. – 14 904 грн.
- Заміна водяного блока AF-105 – 2 шт. х 4872 грн. – 9 744 грн.
- Монтажні та налагоджувальні роботи всіх
вищеописаних матеріалів та обладнання - 25 000 грн.
Всього - 595 986 грн.