|  | №14/07 от 14 липня 2017 р |
| --- | --- |
|  | Клієнт : | Ул Камянская СЮТ |
|  | Термін виконання : | . . |  |  |  |  |
|  | Всього виробів : | 83+АРКА | шт |  | 14/07 |
|  | Загальний периметр : | 484,44 | м |  |  |
|  | Площа з дод. ел-ми: | 358,96 | м*м |  |  |  |  |
|  | Загальна площа : | 172,75 | м*м | Вага, кг: | 6638,75 |
|  |  |  |  | Всього до сплати, ГРН : 266555 |
| Вікно №1 | 2.02 м*м | Steko S 500, (Украина),Белый 5-ти кам. ств., СЕРАЯ РЕЗИНА Арм. П - образный | 20 шт |
|  | @4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@ |
|  | Комментарий: |
|  | Вартість одного виробу |  |  |  |  |
|  | Додаткові елементи | Ціна | Кільк. | Сума |
|  | Подоконник Rif 400мм белый |  | 1.6 м |  |
|  | Отл.оцинков.бел350 |  | 1.6 м |  |
|  | Всього : | 2685 х 20 = 53700 ГРН |
| Приведений опір теплопередачі R=0.96 м2 *С/Вт |  |
| Вікно № 2 | 2.02 м*м | Steko S 500, (Украина),Белый 5-ти кам. ств., СЕРАЯ РЕЗИНА Арм. П - образный | 63 шт |
|  | @4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@ |
|  | \П/О ОК AXOR K-3\ |
|  | Комментарий: |
|  | Вартість одного виробу |  |  |  |  |
|  | Додаткові елементи | Ціна | Кільк. | Сума |
|  | Подоконник Rif 400мм белый |  | 1.6 м |  |
|  | Отл.оцинков.бел350 |  | 1.6 м |  |
|  | Всього : | 3259 х 63 = 205317 ГРН |
| Приведений опір теплопередачі R=0.93 м2 *С/Вт |  |
| Вікно № 3 | 2.31 м*м | Steko S 500, (Украина),Белый 5-ти кам. ств., СЕРАЯ РЕЗИНА Арм. П - образный | 1 шт |
|  | @4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@ |
|  | Комментарий: относится к АРКЕ №4 |
|  | Вартість одного виробу |  |  |  |  |
|  | Додаткові елементи | Ціна | Кільк. | Сума |
|  | Мини соединитель S500 бел |  | 1.4 м |  |
|  | Подоконник Rif 400мм белый |  | 1.6 м |  |
|  | Отл.оцинков.бел350 |  | 1.6 м |  |
|  | Всього : | Смотри АРКУ №4 |
| Приведений опір теплопередачі R=0.97 м2 *С/Вт |  |
| Арка №4 | 3.08 м*м | Steko S 500, (Украина),Белый 5-ти кам. ств., СЕРАЯ РЕЗИНА Арм. П - образный | 1 шт |
|  | @4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@4МDSх10_Arх4х10_Arх4i@ |
|  | Комментарий: |
|  | Вартість одного виробу |  |  |  |  |
|  | Додаткові елементи | Ціна | Кільк. | Сума |
|  | Гиб Рама |  | 1 шт |  |
|  | Всього : | 7538 ГРН |
| Приведений опір теплопередачі R=0.92 м2 *С/Вт |  |