|  | Форма №8 |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | ___________________ |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________20__ р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На Поточний ремонт системи каналізації та опалення |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Каналiзацiя |  |  |  |
| 1 | Розбирання трубопроводiв з труб каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,51 |  |
| 2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,4 |  |
| 3 | Прокладання трубопроводiв зовнішньої каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,11 |  |
| 4 | Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 100х100 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та пiдлогах | 10шт | 0,5 |  |
| 5 | На кожнi 10 мм змiни глибини отворiв перерiзом 100х100 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та пiдлогах додавати або виключати | 10шт | 0,5 |  |
| 6 | Трійник ПВХ діам. 160х110/45 | шт | 2 |  |
| 7 | Ревізія ПВХ діам. 160 мм | шт | 1 |  |
| 8 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 25 |  |
| 9 | Трійник ПВХ діам. 110х110/45 | шт | 5 |  |
| 10 | Заглушка ПВХ діам. 110 мм | шт | 5 |  |
| 11 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 6 |  |
| 12 | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 124х110 мм | шт | 10 |  |
| 13 | Манжет чавун-пластик 110/124 | шт | 10 |  |
| 14 | Труба ПВХ 110х2000 внутр. каналізація | шт | 15 |  |
| 15 | Труба ПВХ 110х1000 внутр. каналізація | шт | 10 |  |
| 16 | Труба ПВХ 110х3.2x500 (зовн.) SN8 | шт | 6 |  |
| 17 | Труба ПВХ 160х3.2x1000 (зовн.) SN2 | шт | 4 |  |
| 18 | Труба ПВХ 160х4.0x1000 (зовн.) SN4 | шт | 4 |  |
| 19 | Кріплення д/труб Ду 100 | шт | 35 |  |
| 20 | Герметик силіконовий сантехнічний 280 мл білий | шт | 4 |  |
| 21 | Круг відрізний aрм. метал 125х1,6х22 АТАМАН | шт | 10 |  |
| 22 | Заглушка ПВХ діам. 160 мм | шт | 1 |  |
| 23 | Шпильки М 8, довжиною 2000 мм | шт | 35 |  |
| 24 | Цанга М 8 | шт | 35 |  |
| 25 | Перехід ПВХ/чав 160х176 гл. кінець (зовн.) | шт | 2 |  |
| 26 | Муфта ПВХ діам. 160 мм зовн | шт | 2 |  |
| 27 | Коліно ПВХ діам. 160/45 зовн | шт | 4 |  |
| 28 | Перехідник ПВХ діам. 160х110 мм зовн | шт | 2 |  |
|  | Розділ. Опалення |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Спускання води iз системи | 100м | 2,3 |  |
| 30 | Заповнення системи водою з оглядом | 100м | 2,3 |  |
| 31 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 65 мм | 100м | 0,48 |  |
| 32 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 50 мм | 100м | 1,12 |  |
| 33 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром до 40 мм | 100м | 0,7 |  |
| 34 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 100м | 0,18 |  |
| 35 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | 100м | 0,4 |  |
| 36 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | 100м | 0,12 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | 100м | 1,12 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | 100м | 0,48 |  |
| 39 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 15 мм | 1 шт | 2 |  |
| 40 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 20 мм | 1 шт | 4 |  |
| 41 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 25 мм | 1 шт | 2 |  |
| 42 | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром понад 32 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 43 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 2,3 |  |
| 44 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 63х10,5 мм | м | 48 |  |
| 45 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 50х8,3 мм стекл. | м | 112 |  |
| 46 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 12 |  |
| 47 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 40 |  |
| 48 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 20х3,4 мм | м | 18 |  |
| 49 | Буртик ППР Ду 63 (зварювання з трубою) | шт | 2 |  |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 2 |  |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 63х32х63 мм | шт | 2 |  |
| 52 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 4 |  |
| 53 | Шпилька M16х1000 оцинк. | шт | 2 |  |
| 54 | Гайка М16 | кг | 2 |  |
| 55 | Шайба пл. 16 | кг | 2 |  |
| 56 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 63х25х63 мм | шт | 3 |  |
| 57 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 6 |  |
| 58 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 63х50 мм | шт | 6 |  |
| 59 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50х32 мм | шт | 5 |  |
| 60 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50х25 мм | шт | 7 |  |
| 61 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 30 |  |
| 62 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 10 |  |
| 63 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х32х50 мм | шт | 7 |  |
| 64 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х25х50 мм | шт | 7 |  |
| 65 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х20х50 мм | шт | 7 |  |
| 66 | Шпилька M8х1000 оцинк. | шт | 34 |  |
| 67 | Кріплення для труб, діаметр 50 мм | шт | 25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 40 |  |
| 69 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 10 |  |
| 70 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 15 |  |
| 71 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 16 |  |
| 72 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 4 |  |
| 73 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 9 |  |
| 74 | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 32 мм | шт | 7 |  |
| 75 | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 16 |  |
| 76 | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 35 |  |
| 77 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32х20х32 мм | шт | 7 |  |
| 78 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25х20х25 мм | шт | 16 |  |
| 79 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 80 | Перехід ППР Ду 32х1" ВР | шт | 10 |  |
| 81 | Перехід ППР Ду 25х3/4" ВР | шт | 16 |  |
| 82 | Перехід ППР Ду 20х1/2" ВР | шт | 14 |  |
| 83 | Льон волокно 100 гр. Unigarn (косичка) | шт | 5 |  |
| 84 | Круг відрізний aрм. метал 125х1,2х22 АТАМАН | шт | 10 |  |
| 85 | Круг відрізний aрм. метал 230х2,0х22 АТАМАН | шт | 10 |  |
| 86 | Теплоізоляція IZOflex 63/9 | м | 40 |  |
| 87 | Теплоізоляція IZOflex 54/9 | м | 100 |  |
| 88 | Теплоізоляція IZOflex 35/6 | м | 8 |  |
| 89 | Теплоізоляція IZOflex 28/6 | м | 28 |  |
| 90 | Теплоізоляція IZOflex 22/6 | м | 12 |  |
| 91 | Забивний анкер М8 L-30 (лат.) | шт | 44 |  |
| 92 | Різьба сталева Ду 20 К (імп.) (400) | шт | 4 |  |
| 93 | Різьба сталева Ду 15 К (імп.) (600) | шт | 2 |  |
| 94 | Різьба сталева Ду 25 К (імп.) (250) | шт | 2 |  |
| Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |