**Бюджет проекту**

| №п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSB вологостійкий 2800\*1250\*9 | 50 | 200 | 10000 |
| 2 | Монтаж OSB на стіни | 175м2 | 30 грн/м2 | 5250 |
| 3 | Дюбель грибок 6\*40 | 1500 | 0,6 | 905 |
| 4 | Саморіз по дереву 3,5\*35 | 3000 | 0,06 | 180 |
| 5 | Лінолеум напівкомерційний 2 мм | 143 м2 | 55 | 7865 |
| 6 | Монтаж лінолеуму на підлогу | 143 м2 | 20 | 2860 |
| 7 | Штукатурка Rotband 25кг | 30 шт | 130 | 390 |
| 8 | Фінішна шпаклівка Elitegips Saten 25 кг | 15 шт | 180 | 2700 |
| 9 | Оплата роботи за штукатурку та шпаклівку | 143 м2 | 80 | 11440 |
| 10 | Фарба акрилова Sniezka 10 л | 4 відра | 700 | 2800 |
| 11 | Змішувач для душу  | 2 шт. | 700 | 1400 |
| 12 | Змішувач для вмивальника | 1шт. | 500 | 500 |
| 13 | Монтаж змішувачів | 3 шт. | 100 | 300 |
| 14 | Фарбування стелі | 143 м2 | 30 | 4290 |
| 15 | Радіатор біметалевий | 8 шт. | 1300 | 10400 |
| 16 | Монтаж радіаторів | 8 шт. | 300 | 2400 |
| 17 | Труба пластикова для радіаторів 4м | 50 м.п. | 160 | 2000 |
| 18 | Водонагрівач (сухий тен) 200кВт | 1 шт. | 4800 | 4800 |
| 19 | Кран шаровий  | 5 шт. | 130 | 650 |
| 20 | Монтаж водонагрівача та кранів | - | 400 | 400 |
| 21 | Кахель стіни | 51 м2 | 110 | 5610 |
| 22 | Лампи світлодіодні освітлювач 18 Вт | 46 шт. | 160 | 7360 |
| 23 | Монтаж ламп | 46 шт. | 40 | 1840 |
| 24 | Кахель підлога | 13,5 м2 | 110 | 1485 |
| 25 | Роботи по укладці кахля  | 64,5 м2 | 110 | 7095 |
| 26 | Унітаз  | 1 | 1600 | 1600 |
| 27 | Монтаж унітазу | 1 | 200 | 200 |
| 28 | Вмивальник 35 см | 1 | 600 | 600 |
| 29 | Монтаж вмивальника | 1 | 150 | 150 |
| 30 | Двері в душову | 2 | 1500 | 3000 |
| 31 | Монтаж дверей | 2 | 350 | 700 |
| 32 | Фурнітура на двері | 5 шт. | 300 | 1500 |
| 33 | Міжкімнатні двері  | 3 | 1500 | 4500 |
| 34 | Електропроводка кабель 2\*25 мм2 | 300 м.п. | 18 | 5400 |
| 35 | Монтаж проводки  | 300 м.п. | 8000 | 8000 |
| 36 | Вентилятор 315 | 1 | 10206 | 10206 |
| 37 | Вентилятор 150 | 1 | 4347 | 4347 |
| 38 | Дроселя 150 | 6 | 150 | 900 |
| 39 | Труба під вентиляційну систему | 22 м | 200 | 4400 |
| 40 | Монтаж вентиляторів | 2 | 1000 | 2000 |
| 41 | Кондиціонер на 35 м2 | 2 | 10000 | 20000 |
| 42 | Монтаж дроселей | 6 | 100 | 600 |
| 43 | Монтаж труб під вентиляційну систему | 22 м.п. | 50 | 1100 |
| 44 | Клей для кахлю 25кг | 10 | 100 | 1000 |
| 45 | Сітка для штукатурки 2,5\*2,5 (ячейка) | 143 м2 | 12 | 1716 |
| 46 | Ґрунтовка для внутрішніх робіт 10 л | 8 шт. | 240 | 1920 |
| 47 | Стяжка частково 25 кг | 15 шт. | 100 | 1500 |
| 48 | Робота по виконанню стяжки | 20 м2 | 50 | 1000 |
| 49 | Демонтаж стелі  | 89 м2 | 15  | 1335 |
| 50 | Демонтаж стін | 156 м2 | 15 | 2340 |
| 51 | Обробка стін мідним купоросом | 156 м2 | 10 | 1560 |
| 52 | Мідний купорос | 5 кг | 50 | 250 |
| 53 | Дзеркала  | 6 м2 | 400 | 2400 |
| 54 | Встановлення дзеркал | 5 | 100 | 500 |
| 55 | Килим для боротьби «Татамі» товщина 40 мм, тиск 180 кг м3 з покришкою | 44 м2 | 800 | 35200 |
| 56 | Килим для боротьби «Татамі» товщина 40 мм, тиск 180 кг м3 з покришкою | 51,15 м2 | 800 | 41600 |
| 57 | Манекен для боротьби | 2 шт. | 1700 | 3400 |
| 58 | Гантелі набірні 25 кг | 2  | 2000 | 4000 |
| 59 | Гиря 6 кг | 2 | 1000 | 2000 |
| 60 | Гиря 24 кг | 2 | 1200 | 2400 |
| 61 | Гиря 32 кг | 2 | 1200 | 2400 |
| 62 | Гиря 40 кг | 2 | 1500 | 3000 |
| 63  | Груши для боротьби 2 м | 2 | 4000 | 8000 |
| 64 | Шкафи для переодягання | 4  | 1000 | 4000 |
| 65 | Непередбачувані витрати | - | - | 20000 |
|  |  |  | Всього: | 305 644 |