|  |  | - Форма №8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
|  |  | - ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  | - ___________________ |  |  |  |
|  |  | - ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  | - “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| - ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| - На Поточний ремонт дороги від буд.№28 вул. Віктора Мерзленка до вул. Василя Сидоренко |  |  |  |  |  |
| - Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| - Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| - № - п/п | - Найменування робіт і витрат |  | - Одиниця - виміру | - Кількість | - Примітка |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з - застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм |  | - 100м2 | - 0,93 |  |
| - 2 | - Перевезення грунту до 12 км |  | - т | - 14,88 |  |
| - 3 | - Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв - основи iз щебеню шлакового |  | - 100м3 | - 0,093 |  |
| - 4 | - Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих - асфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненням - самохідними котками |  | - 100м2 | - 6,5 |  |
| - 5 | - На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або - виключати до норми 18-42-5 до 5 см |  | - 100м2 | - 6,5 |  |
| - Склав __________________________________ - посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |  |
| - Перевірив __________________________________ - посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |  |