| - Поточний ремонт дороги від буд.№28 вул. Віктора Мерзленка до вул. Василя Сидоренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поточний ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № - п/п | - Шифр ресурсу |  | - Найменування |  | - Одиниця - виміру |  | - Кількість |  | - Поточна - ціна за - одиницю, - грн. |  | - в тому числі: |  |  |  |  |  | - Обґрунтування - ціни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - відпускна - ціна, грн. |  | - транс- - портна - складова, - грн. |  | - заготі- - вельно- - складські - витрати, - грн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - всього, грн. |  | - всього, грн. |  | - всього, грн. |  | - всього, грн. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6/7 |  | - 8/9 |  | - 10/11 |  | - 12/13 |  | - 14 |  |  |  |
|  |  |  | - I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 |  | - Витрати труда робітників-будівельників |  | - люд-год |  | - 68,37 |  | - 18,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  | - Середній розряд робіт, що виконуються - робітниками-будівельниками |  | - розряд |  | - 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  | - Витрати труда робітників, зайнятих - керуванням та обслуговуванням машин |  | - люд-год |  | - 27,89 |  | - 39,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  | - Середній розряд ланки робітників, зайнятих - керуванням та обслуговуванням машин |  | - розряд |  | - 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  | - Витрати труда робітників, зайнятих - керуванням та обслуговуванням - автотранспорту при перевезенні грунту і - будівельного сміття |  | - люд-год |  | - 2,77 |  | - 34,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  | - Витрати труда робітників, заробітна плата - яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  |  | - загальновиробничих витрат |  | - люд-год |  | - 9,31 |  | - 32,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | - люд-год |  | - 108,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Середній розряд робіт |  |  |  | - розряд |  | - 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - +СН206-337 |  | - Екскаватори одноковшовi дизельнi на - пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25 - м3 |  | - маш-год |  | - 2,976 |  | - 230,06 - 684,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - +СН207-149 |  | - Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] |  | - маш-год |  | - 0,39432 |  | - 489,43 - 192,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - +СН212-202 |  | - Автогрейдери середнього типу, потужнiсть - 99 кВт [135 к.с.] |  | - маш-год |  | - 0,30039 |  | - 435,34 - 130,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - СН212-701 |  | - Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т |  | - маш-год |  | - 0,186 |  | - 6,87 - 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - +СН212-906 |  | - Котки дорожнi самохiднi вібраційні - гладковальцеві, маса 8 т |  | - маш-год |  | - 3,74325 |  | - 588,86 - 2204,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - +СН212-1601 |  | - Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л |  | - маш-год |  | - 0,15252 |  | - 250,96 - 38,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | - +СН215-3101 |  | - Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т |  | - маш-год |  | - 15,795 |  | - 449,55 - 7100,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | - С311-12 |  | - Перевезення грунту до 12 км |  | - т |  | - 14,88 |  | - 48,68 - 724,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Разом по розділу II |  | - грн. |  |  |  | - 11077,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - IV. Будівельні матеріали, вироби і - конструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - +С111-1901 |  | - Емульсiя бiтумна, дорожна |  | - т |  | - 0,468 |  | - 10118,78 - 4735,59 |  | - 9864,97 - 4616,81 |  | - 55,4 - 25,93 |  | - 198,41 - 92,85 |  | - 9 км. |  |  |  |  |
| - 16 | - +С142-10-2 |  | - Вода |  | - м3 |  | - 0,651 |  | - __-__ - - |  | - __-__ - - |  | - __-__ - - |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | - +С1421-9723 |  | - Щебiнь шлаковий для дорожнього - будiвництва, фракцiя 40-70 мм, марка М600 |  | - м3 |  | - 11,718 |  | - 404,66 - 4741,81 |  | - 183,82 - 2154,00 |  | - 212,91 - 2494,88 |  | - 7,93 - 92,93 |  | - 30 км. |  |  |  |  |
| - 18 | - +С1421-9837 |  | - Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi - [асфальтобетон щiльний] - (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у - верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, - тип Б, марка 1 |  | - т |  | - 77,35 |  | - 1825,68 - 141216,35 |  | - 1755,00 - 135749,25 |  | - 34,88 - 2697,97 |  | - 35,8 - 2769,13 |  | - 9 км. |  |  |  |  |
|  |  |  | - Разом по розділу IV |  | - грн. |  |  |  | - 150693,75 |  | - 142520,06 |  | - 5218,78 |  | - 2954,91 |  |  |  |  |  |  |
| - Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2017 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |