ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник  ОСББ «Каверіна 26 і 28»

________________________

Левченко Алла Миколаївна

08.08.2018р

ДЕФЕКТНИЙ  АКТ

На ремонт  під’їздів житлових будинків. Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців будинків по вул. Каверіна, буд. 26 та буд. 28 у м. Дніпро.

Умови виконання та об’єми робіт.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт покриттiв пiдлог 12-ти під'іздів | 100м2 | 0,72 |  |
| 2 | Ремонт покриттiв стін 12-ти під'іздів | 100м2 | 14,467 |  |
| 3 | Ремонт покриттiв стель 12-ти під'іздів | 100м2 | 7,392 |  |
| 4 | Ремонт дверей у серединi будiвлi | 1шт | 12 |  |
| 5 | Ремонт прямолiнiйних укосiв всерединi будiвлi | 100м2 | 1,3728 |  |
| 6 | Ремонт металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 2,104 |  |
| 7 | Ремонт дерев'яних пiдвiконних дощок на мiсцi | 100 шт | 0,48 |  |
| 8 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих торцiв сходових маршiв усерединi будiвлi | 100м2 | 1,9 |  |
| 9 | Шпаклiвка універсальна | кг | 24 |  |
| 10 | Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для внутрiшнiх робiт | т | 0,0336 |  |
| 11 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 4 |  |
| 12 | Короб пластиковий | м.п. | 400 |  |
| 13 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 36 |  |
| 14 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,15342 |  |
| 15 | Перевезення сміття до 30 км | т | 15,342 |  |

Склав 							Чолак Ірина Олександрівна

Перевірив

керівник ОСББ «Каверіна 26 і 28»		 	Левченко Алла Миколаївна