|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОСББ “РАБОЧА – 168” |  |  |  |
|  |  |  | ( назва організації ,що затверджує ) |  |  |  |
|  |  |  | Керівник ______ Л.Д.Копач |  |  |  |
|  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, фамілія ) |  |  |  |
|  |  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| На оздоблювання цоколя та ремонту сходинків входу за адресою: вул. Рабоча, буд 168 |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання рабіт |  |  |  |  |  |  |
| Об’єми рабіт |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування рабіт и витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж штукатурки по цеглі та бетону зі стін,площа відбивки у одному місті більше 5 кв.м |  | 100м2 | 2,0896 |  |  |
| 2 | Теплоізоляція стін прямокутніх виробів з пенопласту |  | м3 | 4,2 |  |  |
| 3 | Покращена штукатурка стін по сітці без пристрою каркаса |  | 100м2 | 2,0896 |  |  |
| 4 | Грунтування простих фасадів під покраску з землі та лісів |  | 100м2 | 2,0896 |  |  |
| 5 | Фарбування по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та лісів |  | 100м2 | 2,0896 |  |  |
| 6 | Демонтаж кам'яної кладки простих стін з цегли |  | 10 м3 | 1,964 |  |  |
| 7 | Укладання стовпів та інших прямокутніх армірованих конструкцій з цегли при висоті поверха до 4 м |  | 1 м3 | 20 |  |  |
| 8 | Приготування важких кладочних цементних розчинів, марка 50 |  | 100м3 | 0,044 |  |  |
| 9 | Покращена штукатурка стін по сіткі без пристрою каркаса |  | 100м2 | 0,86 |  |  |
| 10 | Приготування оздоблювальних цементних розчинів , зміст 1:3 |  | 100м3 | 0,03 |  |  |
| 11 | Грунтування простих фасадів під фарбування с землі та лісів |  | 100м2 | 0,86 |  |  |
| 12 | Фарбування по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та лісів |  | 100м2 | 0,86 |  |  |
| 13 | Пристрій бетоних покриттів площею до 20 кв.м |  | 100м2 | 0,045 |  |  |
| 14 | Армування стяжок проволочною сіткою |  | 100м2 | 0,045 |  |  |
| Склав _____________________________ Л.Д.Копач |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив __________________________ Л.Д.Копач |  |  |  |  |  |  |