|  |
| --- |
| Укладання плитки |
| загальнобудівельні роботи |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** |
| **загальнобудівельні роботи** |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 868,61 | 59,07 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,6 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 86,52 | 95,51 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 955,13 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,6 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 12,908232 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 22,5167976 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | СН270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш-год | 55,663128 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 40,78 | 27,81133,68 | 27,801133,68 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | +С111-2000-1варіант 1 | Клеюча сумiш для плитки  | кг | 1060,3 | 2526507,50 | 25,0026507,50 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | +С111-2001-1варіант 1 | Кольоровий шов для плитки (затирка) | кг | 93 | 78,47291,20 | 78,407291,20 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | +С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр180х3 мм | шт | 1,69864 | 92,39156,93 | 92,385156,93 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | &С111-1714-1-Л | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 746 | 0,15111,90 | 0,15111,90 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | &С111-256-1-4Тваріант 1 | Плитки керамiчнi для підлог Гресс Мілтон | м2 | 207,8 | 37577925,00 | 375,0077925,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М150 | м3 | 2,10936 | 21204471,84 | 2120,004471,84 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 18,8561 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **117598,05** | **117598,05** |  **-**  |  **-**  |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 18,856 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 вересня" 2018 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |