|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Укладання плитки |
| Ковчег |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на загальнобудівельні роботи** |
| **загальнобудівельні роботи** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 192,3296 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,95513 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 59,57026 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,6 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “6 вересня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН7-17-2* | *Улаштування цементної стяжки**товщиною 20 мм по бетоннiй основi**площею понад 20 м2* | *100м2* | *1,034* | *8535,00**4210,20* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8825,19* | *4353,35* | *\_\_-\_\_* *-*  | *77,124* *-*  | *79,75* *-*  |
| *2* | *ЕН11-29-2**к=1,15* | *Улаштування покриттів з керамічних**плиток на розчині із сухої клеючої суміші,**кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *1,034* | *14200,68**13548,60* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14683,5* | *14009,25* | *\_\_-\_\_* *-*  | *227,631* *-*  | *235,37* *-*  |
| *3* | *ЕН15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців**з керамiчних плиток розміром 30х30 см на**розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *74,2* | *385,60**379,26* | *\_\_-\_\_* *-*  | *28611,52* | *28141,09* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6,372* *-*  | *472,8* *-*  |
| *4* | *ЕН15-25-2* | *Облицювання поверхонь стін керамiчними**плитками на розчині із сухої клеючої суміші,**число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт /**бічна поверхня сходів* | *100м2* | *0,263* | *18816,97**18260,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4948,86* | *4802,64* | *\_\_-\_\_* *-*  | *306,804* *-*  | *80,69* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | С111-2001-1варіант 1 | Кольоровий шов для плитки (затирка)  | кг | 93 | 78,40 -  | \_\_-\_\_ -  | 7291,2 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | С111-2000-1варіант 1 | Клеюча сумiш для плитки   | кг | 1060,3 | 25,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 26507,5 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | & С111-1714-1-Л | Пластмасові хрестики для укладання плитки  | шт | 746 | 0,15 -  | \_\_-\_\_ -  | 111,9 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | & С111-256-1-4Тваріант 1 | Плитки керамiчнi для підлог Гресс Мілтон  | м2 | 207,8 | 375,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 77925 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 168904,67 | 51306,33 | \_\_-\_\_ -  |   | 868,61 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 168904,67 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 117598,34 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 51306,33 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 23424,93 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 86,52 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 8263,93 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **192329,6** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **192329,6** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **955,13** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **59570,26** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |