|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 930,11 | | 31,45 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 1,78 | | 35,06 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 4,2 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 1,91 | | 37,63 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 38,35 | | 52,74 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 972,15 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | СН203-1080 | | Пiдiймачi щогловi будiвельнi,  вантажопiдйомнiсть 0,5 т | | маш-год | | 1,59725305 | | 45,59  72,82 | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
| 8 | | С311-20-М | | Перевезення сміття до 20 км | | т | | 6,664 | | 98,57  656,87 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **729,69** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 0,719 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,048 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН270-115 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 2,03091495 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН270-119 | | Шуруповерти | | маш-год | | 9,899384 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН270-126 | | Фарборозпилювачi ручнi | | маш-год | | 15,447539 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 16,534896 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | &С111-327-2 | | Піна монтажна | | л | | 31,59 | | 188,9  5967,35 | | 185,00  5844,15 | | 0,2  6,32 | | 3,7  116,88 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | &С111-327-3 | | Клей для гипсокартону Перлфикс | | кг | | 780 | | 4,9  3822,00 | | 4,60  3588,00 | | 0,2  156,00 | | 0,1  78,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | &С111-327-8 | | Сілікон - герметик | | л | | 12,64 | | 363,17  4590,47 | | 355,85  4497,94 | | 0,2  2,53 | | 7,12  90,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | +С111-1604  варіант 1 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 2,445056 | | 200,84  491,07 | | 196,88  481,38 | | 0,02  0,05 | | 3,94  9,64 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 0,629269 | | 7,76  4,88 | | 7,29  4,59 | | 0,32  0,20 | | 0,15  0,09 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | +С111-1626-1  варіант 1 | | Фарба полівінілацетатна | | кг | | 101,495 | | 84,92  8618,96 | | 83,00  8424,09 | | 0,25  25,37 | | 1,67  169,50 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | +С111-1844-1 | | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | | м | | 327,4 | | 7,17  2347,46 | | 7,00  2291,80 | | 0,03  9,82 | | 0,14  45,84 | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | &С111-1844-2  варіант 1 | | L -образний профіль | | м | | 327,4 | | 6,15  2013,51 | | 6,00  1964,40 | | 0,03  9,82 | | 0,12  39,29 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С111-2014-6  варіант 1 | | Грунтовка глибокопроникна | | л | | 29,271158 | | 22,66  663,28 | | 22,00  643,97 | | 0,22  6,44 | | 0,44  12,87 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | +С111-2015-4 | | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Ceresit CT 126 | | кг | | 202,99 | | 13,08  2655,11 | | 12,60  2557,67 | | 0,22  44,66 | | 0,26  52,78 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | &С123-15-2 | | Блоки вiконнi металлопластикові,  енергозберегаючі | | м2 | | 107,26 | | 2002,04  214738,81 | | 1958,00  210015,08 | | 4,78  512,70 | | 39,26  4211,03 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С1428-11867  варіант 1 | | Листи гiпсокартоннi для відкосів | | м2 | | 171,89 | | 64,16  11028,46 | | 61,40  10554,05 | | 1,5  257,84 | | 1,26  216,57 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С1545-43-14 | | Дюбель-шурупи 100х10 мм | | шт | | 417 | | 11,04  4603,68 | | 10,80  4503,60 | | 0,02  8,34 | | 0,22  91,74 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 10,9654 | | 1,9097  20,94 | | 1,9097  20,94 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 20,94 | | 20,94 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **261565,98** | | **255391,66** | | **1040,09** | | **5134,23** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 11,684 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,048 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2018 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|  |
|  |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|  |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|  |