|  | Форма №8 |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | ___________________ |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________20__ р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На ремонт поливальної системи |
| Умови виконання робіт вул. Гусенко |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,89 |  |
| 2 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 110 мм (тип важкий, гильза) | 100м | 0,24 |  |
| 3 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 63 мм (з вартістю матеріалів) | 100м | 1,85 |  |
| 4 | Муфти з поліетилену Ф63мм х 2" ЗР | шт | 4 |  |
| 5 | Затички з поліетилену Ф63мм | шт | 3 |  |
| 6 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 50 мм (з вартістю матеріалів) | 100м | 3,75 |  |
| 7 | Затички з полiетилену Ф50мм | шт | 15 |  |
| 8 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 20 мм (з вартістю матеріалів) | 100м | 6,4 |  |
| 9 | Муфта з поліетилену Ф20мм х3/4" ЗР | шт | 207 |  |
| 10 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 63 мм (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,4 |  |
| 11 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 50 мм (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,1 |  |
| 12 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 25мм х 1" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,6 |  |
| 13 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 20мм х 3/4" ВР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,3 |  |
| 14 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 20мм х 3/4" ЗР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 3,5 |  |
| 15 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 20мм х 1/2" ЗР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 20,7 |  |
| 16 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 63 мм (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,2 |  |
| 17 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 50 мм (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,1 |  |
| 18 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 50 мм х 1 1/ 2" ЗР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,4 |  |
| 19 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 50 мм х 1" ЗР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,2 |  |
| 20 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 25 мм х 1" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,6 |  |
| 21 | Установлення полiетиленових хомутів зажимних Ф63мм х 1 1/2" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,4 |  |
| 22 | Установлення полiетиленових хомутів зажимних Ф63мм х 1" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Установлення полiетиленових хомутів зажимних Ф50мм х 3/4" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 20,7 |  |
| 24 | Установлення колонок водорозбiрних "водяна розетка" з ключем (Установлення колонок водорозбiрних) (з вартістю матеріалів) | шт | 3 |  |
| 25 | Установлення автономних контролерів на 1 зону | шт | 6 |  |
| 26 | Контролер автоматичного поливу на 1 зону NODE 100 (або еквівалент) | шт | 6 |  |
| 27 | Установлення електромагнітних клапанів 1" з регулятором потоку (з вартістю матеріалів) | шт | 2 |  |
| 28 | Нiпель, дiаметр 1" | шт | 2 |  |
| 29 | Установлення електромагнітних клапанів 1 1/2" з регулятором потоку (з вартістю матеріалів) | шт | 4 |  |
| 30 | Ніпель, дiаметр 1 1/2" | шт | 4 |  |
| 31 | Установлення соленоїдів | коробка | 6 |  |
| 32 | Електромагніт-соленоїд для клапана DC 9В | шт | 6 |  |
| 33 | Установлення батарейки "Крона", 9в | 10 шт | 1,2 |  |
| 34 | Батарейка Крона 6LF22 9V | шт | 12 |  |
| 35 | Установлення колодязів прямокутних сталевий великих (640мм х 500мм х 320мм) | шт | 6 |  |
| 36 | Колодязь прямокутний сталевий великий 640мм х 500мм х 320мм | шт | 6 |  |
| 37 | Установлення колодязів круглих великих (300мм х 250мм) | шт | 1 |  |
| 38 | Колодязь круглий великий 300мм х 250мм | шт | 1 |  |
| 39 | Монтаж розприскувачів роторних PGJ 04 (з вартістю матеріалів) | 10 шт | 8,7 |  |
| 40 | Монтаж розприскувачів віялоподібних Pros 04 з форсункой (з вартістю матеріалів) | 10 шт | 12 |  |
| 41 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,701 |  |
| 42 | Пусконалагоджувальні роботи зон поливу | шт | 6 |  |
| 43 | Установлення лічільників [водомiрiв] на фланцях дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 44 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 45 | Приварювання фланцiв дiаметром 50 мм до сталевих трубопроводiв | шт | 4 |  |
| 46 | Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 50 мм (грубої очистки) | фiльтр | 1 |  |
| 47 | Установлення кранів кульових Ду 50 (з вартістю матеріалів) | 100 шт | 0,03 |  |
| 48 | Врiзування штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 50 мм в iснуючi мережi зi сталевих труб | шт | 1 |  |
| 49 | Колiно латунне, 2" | шт | 3 |  |
| Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |