| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту зелених насаджень |
| --- |
| вул.Гусенко |
| Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 7-1-1 |
| ремонт поливальної системи |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 2639,8 | 44,25 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 177,78 | 46,86 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд-год | 2,4 | 61,73 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 0,47 | 47,08 |  |  |  |  |
| 7 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 248,19 | 72,96 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 3068,64 |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,28 | 176,7 49,48 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | СН204-201 | Агрегати зварювальнi пересувнi з бензиновим двигуном, з номiнальним зварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 0,51 | 141,27 72,05 |  |  |  |  |
| 11 | +СН204-202 варіант 1 | Агрегати зварювальнi пересувнi з дизельним двигуном, з номiнальним зварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 1,16 | 192,39 223,17 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 344,70 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 3,359 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 0,131 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0,074 | 4,31 0,32 | 2,86 0,21 | 1,37 0,10 | 0,08 0,01 | 15 км. |
| 14 | +С111-1513 варіант 1 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00056 | 45257,36 25,34 | 44275,00 24,79 | 94,96 0,05 | 887,4 0,50 | 15 км. |
| 15 | С111-1599 | Ацетилен газоподiбний технiчний | м3 | 0,018 | 40,11 0,72 | 37,21 0,67 | 2,11 0,04 | 0,79 0,01 | 15 км. |
| 16 | &С113-943-1 | Колiно латунне, 2" | шт | 3 | 837,32 2511,96 | 820,82 2462,46 | 0,08 0,24 | 16,42 49,26 | 15 км. |
| 17 | &С113-946-1 варіант 1 | Нiпель, дiаметр 1" | шт | 2 | 16,27 32,54 | 15,81 31,62 | 0,14 0,28 | 0,32 0,64 | 30 км. |
| 18 | &С113-947-1 варіант 1 | Ніпель, дiаметр 1 1/2" | шт | 4 | 40,95 163,80 | 40,06 160,24 | 0,09 0,36 | 0,8 3,20 | 15 км. |
| 19 | &С113-948-1 варіант 1 | Штуцер Ду 50 | шт | 3 | 58,09 174,27 | 56,67 170,01 | 0,28 0,84 | 1,14 3,42 | 15 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | +С113-985 варіант 1 | Коліна з поліетилену Ф20 х 3/4" ВР | шт | 3 | 37,74 113,22 | 37,00 111,00 | __-__ - | 0,74 2,22 |  |
| 21 | +С113-985 варіант 3 | Коліна з поліетилену Ф20 х 1/2"ЗР | шт | 207 | 33,86 7009,02 | 33,20 6872,40 | __-__ - | 0,66 136,62 |  |
| 22 | +С113-985 варіант 4 | Коліна з поліетилену Ф20 х 3/4" ЗР | шт | 35 | 37,74 1320,90 | 37,00 1295,00 | __-__ - | 0,74 25,90 |  |
| 23 | +С113-986 варіант 1 | Колiна з полiетилену Ф25мм х 1" | шт | 6 | 51,66 309,96 | 50,65 303,90 | __-__ - | 1,01 6,06 |  |
| 24 | +С113-989 варіант 1 | Колiна з полiетилену Ф50 мм | шт | 1 | 186,48 186,48 | 182,79 182,79 | 0,03 0,03 | 3,66 3,66 | 15 км. |
| 25 | +С113-990 варіант 1 | Колiна з полiетилену Ф63 мм | шт | 4 | 239,06 956,24 | 234,30 937,20 | 0,07 0,28 | 4,69 18,76 | 15 км. |
| 26 | +С113-1040 варіант 1 | Трiйники з полiетилену Ф25 мм х 1" | шт | 6 | 87,45 524,70 | 85,70 514,20 | 0,04 0,24 | 1,71 10,26 | 15 км. |
| 27 | +С113-1043 варіант 3 | Тройники з поліетилену Ф50мм х 1 1/2" ЗР | шт | 4 | 226,61 906,44 | 222,00 888,00 | 0,17 0,68 | 4,44 17,76 | 15 км. |
| 28 | +С113-1043 варіант 4 | Тройники з поліетилену Ф50 мм | шт | 1 | 254,37 254,37 | 249,21 249,21 | 0,17 0,17 | 4,99 4,99 | 15 км. |
| 29 | +С113-1043 варіант 7 | Тройники з поліетилену Ф50 ммх 1" ЗР | шт | 2 | 226,61 453,22 | 222,00 444,00 | 0,17 0,34 | 4,44 8,88 | 15 км. |
| 30 | +С113-1044 варіант 1 | Трiйники з полiетилену Ф63 мм | шт | 2 | 363,17 726,34 | 355,78 711,56 | 0,27 0,54 | 7,12 14,24 | 15 км. |
| 31 | +С113-1252 варіант 1 | Затички з полiетилену Ф50мм | шт | 15 | 115,28 1729,20 | 112,90 1693,50 | 0,12 1,80 | 2,26 33,90 | 15 км. |
| 32 | +С113-1253 варіант 1 | Затички з поліетилену Ф63мм | шт | 3 | 156,62 469,86 | 153,38 460,14 | 0,17 0,51 | 3,07 9,21 | 15 км. |
| 33 | +С113-1278 варіант 1 | Муфта з поліетилену Ф20мм х3/4" ЗР | шт | 207 | 29,38 6081,66 | 28,78 5957,46 | 0,02 4,14 | 0,58 120,06 | 15 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | +С113-1283 варіант 1 | Муфти з поліетилену Ф63мм х 2" ЗР | шт | 4 | 146,3 585,20 | 143,26 573,04 | 0,17 0,68 | 2,87 11,48 | 15 км. |
| 35 | +С113-1373 варіант 1 | Труби ПЕ 100, PN16 Ф20 х 2мм | м | 640 | 12,83 8211,20 | 12,55 8032,00 | 0,03 19,20 | 0,25 160,00 | 15 км. |
| 36 | +С113-1376 варіант 1 | Труби ПЕ Ф50 х 3мм | м | 375 | 49,77 18663,75 | 48,71 18266,25 | 0,08 30,00 | 0,98 367,50 | 15 км. |
| 37 | +С113-1377 варіант 1 | Труби ПЕ Ф63 х 3,8 мм | м | 185 | 78,73 14565,05 | 77,07 14257,95 | 0,12 22,20 | 1,54 284,90 | 15 км. |
| 38 | +С113-1380 варіант 1 | Труби полiетиленові, дiаметр 110 мм (тип важкий) | м | 24 | 155,22 3725,28 | 151,80 3643,20 | 0,38 9,12 | 3,04 72,96 | 15 км. |
| 39 | +С113-1883 варіант 1 | Хомут Ф50 х 3/4" | шт | 207 | 48,11 9958,77 | 47,12 9753,84 | 0,05 10,35 | 0,94 194,58 | 15 км. |
| 40 | +С113-1884 варіант 1 | Хомут Ф63 мм х 1 1/2" | шт | 4 | 73,25 293,00 | 71,79 287,16 | 0,02 0,08 | 1,44 5,76 | 15 км. |
| 41 | +С113-1884 варіант 6 | Хомут Ф63мм х 1" | шт | 2 | 67,76 135,52 | 66,41 132,82 | 0,02 0,04 | 1,33 2,66 | 15 км. |
| 42 | &С113-2299-1 варіант 1 | Розприскувач роторний PGJ-04 | шт | 87 | 430,55 37457,85 | 422,09 36721,83 | 0,02 1,74 | 8,44 734,28 | 15 км. |
| 43 | &С113-2299-1 варіант 2 | Розприскувач віялоподібний Pros 04 з форсункой | шт | 120 | 135,79 16294,80 | 133,11 15973,20 | 0,02 2,40 | 2,66 319,20 | 15 км. |
| 44 | &С113-2301-1 варіант 2 | Клапан електромагнітний 1 1/2" з регулятором потоку | шт | 4 | 2815,03 11260,12 | 2759,81 11039,24 | 0,02 0,08 | 55,2 220,80 | 15 км. |
| 45 | &С113-2301-1 варіант 3 | Клапан електромагнітний 1" з регулятором потоку | шт | 2 | 2152,67 4305,34 | 2110,44 4220,88 | 0,02 0,04 | 42,21 84,42 | 15 км. |
| 46 | &С113-2427-1 | Колодязь круглий великий 300мм х 250мм | шт | 1 | 363,98 363,98 | 356,50 356,50 | 0,34 0,34 | 7,14 7,14 | 15 км. |
| 47 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0,0017 | 444800 756,16 | 436078,43 741,33 | __-__ - | 8721,57 14,83 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | +С130-966 варіант 1 | Фланцi стальнi, Ду 50 мм | шт | 6 | 208,32 1249,92 | 204,05 1224,30 | 0,19 1,14 | 4,08 24,48 | 15 км. |
| 49 | +С130-1180 варіант 2 | Лічильник - водомір Sensus імпульсний Д50 мм | шт | 1 | 10098,11 10098,11 | 9900,00 9900,00 | 0,11 0,11 | 198 198,00 | 15 км. |
| 50 | +С130-1183 варіант 6 | Кран кульовий Ду 50 | шт | 3 | 1122,93 3368,79 | 1100,17 3300,51 | 0,74 2,22 | 22,02 66,06 | 15 км. |
| 51 | &С1545-68-1- 1Б | Електромагніт-соленоїд для клапана DC 9В | шт | 6 | 1086,07 6516,42 | 1064,72 6388,32 | 0,05 0,30 | 21,3 127,80 | 15 км. |
| 52 | +С1545-182 варіант 1 | Батарейка Крона 6LF22 9V | шт | 12 | 158,12 1897,44 | 158,12 1897,44 | __-__ - | __-__ - |  |
| 53 | &С1545-311- 1-1В | Колодязь прямокутний сталевий великий 640мм х 500мм х 320мм | шт | 6 | 3355,25 20131,50 | 3289,00 19734,00 | 0,46 2,76 | 65,79 394,74 | 15 км. |
| 54 | &С1547-12-1 варіант 1 | Контролер автоматичного поливу на 1 зону NODE 100 (або еквівалент) | шт | 6 | 4435,5 26613,00 | 4348,44 26090,64 | 0,09 0,54 | 86,97 521,82 | 15 км. |
| 55 | +С1630-6 варіант 1 | Колонка водоразбірна "водяна розетка" з ключем | шт | 3 | 476,07 1428,21 | 458,56 1375,68 | 8,18 24,54 | 9,33 27,99 | 15 км. |
| 56 | +С1630-106 варіант 1 | Фільтр грубої очистки, діаметром 50мм | шт | 1 | 1296,63 1296,63 | 1267,41 1267,41 | 3,8 3,80 | 25,42 25,42 | 15 км. |
| 57 | +С1630-549 варіант 1 | Клапани зворотнi зміцнені, Ду 50 мм | шт | 1 | 955,68 955,68 | 935,54 935,54 | 1,4 1,40 | 18,74 18,74 | 15 км. |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 224082,28 | 219583,44 | 143,72 | 4355,12 |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 0,131 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | л | 4,539 |  |  |  |  |  |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 липня" 2018 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____________________________________

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____________________________________

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]