| Форма № 1 |
| --- |
| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту зелених насаджень |
| Гусенко |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 |
| на ремонт поливальної системи |
| вул.Гусенко |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 405,60902 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 3,06864 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 143,41885 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “17 липня” 2018 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,89 | 11425,17 11425,17 | __-__ - | 21593,57 | 21593,57 | __-__ - | 300,9 - | 568,7 - |
| 2 | РН16-8-3 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 110 мм (тип важкий, гильза) | 100м | 0,24 | 17144,92 1622,92 | __-__ - | 4114,78 | 389,5 | __-__ - | 35,7 - | 8,57 - |
| 3 | РН16-8-2 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 63 мм (з вартістю матеріалів) | 100м | 1,85 | 9157,70 1284,70 | __-__ - | 16941,75 | 2376,7 | __-__ - | 28,26 - | 52,28 - |
| 4 | С113-1283 варіант 1 | Муфти з поліетилену Ф63мм х 2" ЗР | шт | 4 | 146,30 - | __-__ - | 585,2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | С113-1253 варіант 1 | Затички з поліетилену Ф63мм | шт | 3 | 156,62 - | __-__ - | 469,86 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | РН16-8-1 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 50 мм (з вартістю матеріалів) | 100м | 3,75 | 6229,42 1252,42 | __-__ - | 23360,33 | 4696,58 | __-__ - | 27,55 - | 103,31 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | С113-1252 варіант 1 | Затички з полiетилену Ф50мм | шт | 15 | 115,28 - | __-__ - | 1729,2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | РН16-8-1 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 20 мм (з вартістю матеріалів) | 100м | 6,4 | 2535,42 1252,42 | __-__ - | 16226,69 | 8015,49 | __-__ - | 27,55 - | 176,32 - |
| 9 | С113-1278 варіант 1 | Муфта з поліетилену Ф20мм х3/4" ЗР | шт | 207 | 29,38 - | __-__ - | 6081,66 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 63 мм (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,4 | 3742,30 1351,70 | __-__ - | 1496,92 | 540,68 | __-__ - | 28,29 - | 11,32 - |
| 11 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 50 мм (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,1 | 3216,50 1351,70 | __-__ - | 321,65 | 135,17 | __-__ - | 28,29 - | 2,83 - |
| 12 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 25мм х 1" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,6 | 1868,30 1351,70 | __-__ - | 1120,98 | 811,02 | __-__ - | 28,29 - | 16,97 - |
| 13 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 20мм х 3/4" ВР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,3 | 1729,10 1351,70 | __-__ - | 518,73 | 405,51 | __-__ - | 28,29 - | 8,49 - |
| 14 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 20мм х 3/4" ЗР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 3,5 | 1729,10 1351,70 | __-__ - | 6051,85 | 4730,95 | __-__ - | 28,29 - | 99,02 - |
| 15 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових колiн, діаметром 20мм х 1/2" ЗР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 20,7 | 1690,30 1351,70 | __-__ - | 34989,21 | 27980,19 | __-__ - | 28,29 - | 585,6 - |
| 16 | РН16-24-5 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 63 мм (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,2 | 5587,81 1956,11 | __-__ - | 1117,56 | 391,22 | __-__ - | 40,94 - | 8,19 - |
| 17 | РН16-24-5 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 50 мм (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,1 | 4499,81 1956,11 | __-__ - | 449,98 | 195,61 | __-__ - | 40,94 - | 4,09 - |
| 18 | РН16-24-5 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 50 мм х 1 1/ 2" ЗР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,4 | 4222,21 1956,11 | __-__ - | 1688,88 | 782,44 | __-__ - | 40,94 - | 16,38 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | РН16-24-5 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 50 мм х 1" ЗР (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,2 | 4222,21 1956,11 | __-__ - | 844,44 | 391,22 | __-__ - | 40,94 - | 8,19 - |
| 20 | РН16-24-5 | Установлення полiетиленових трiйникiв діаметром 25 мм х 1" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,6 | 2830,61 1956,11 | __-__ - | 1698,37 | 1173,67 | __-__ - | 40,94 - | 24,56 - |
| 21 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових хомутів зажимних Ф63мм х 1 1/2" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,4 | 2084,20 1351,70 | __-__ - | 833,68 | 540,68 | __-__ - | 28,29 - | 11,32 - |
| 22 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових хомутів зажимних Ф63мм х 1" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 0,2 | 2029,30 1351,70 | __-__ - | 405,86 | 270,34 | __-__ - | 28,29 - | 5,66 - |
| 23 | РН16-24-1 | Установлення полiетиленових хомутів зажимних Ф50мм х 3/4" (з вартістю матеріалів) | 10шт | 20,7 | 1832,80 1351,70 | __-__ - | 37938,96 | 27980,19 | __-__ - | 28,29 - | 585,6 - |
| 24 | РН16-27-4 | Установлення колонок водорозбiрних "водяна розетка" з ключем (Установлення колонок водорозбiрних) (з вартістю матеріалів) | шт | 3 | 1032,09 556,02 | __-__ - | 3096,27 | 1668,06 | __-__ - | 12,09 - | 36,27 - |
| 25 | М11-202-1 | Установлення автономних контролерів на 1 зону | шт | 6 | 82,19 82,19 | __-__ - | 493,14 | 493,14 | __-__ - | 1,6 - | 9,6 - |
| 26 | & С1547-12- 1 варіант 1 | Контролер автоматичного поливу на 1 зону NODE 100 (або еквівалент) | шт | 6 | 4435,50 - | __-__ - | 26613 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | М11-350-2 | Установлення електромагнітних клапанів 1" з регулятором потоку (з вартістю матеріалів) | шт | 2 | 2226,25 73,58 | __-__ - | 4452,5 | 147,16 | __-__ - | 1,6 - | 3,2 - |
| 28 | & С113-946- 1 варіант 1 | Нiпель, дiаметр 1" | шт | 2 | 16,27 - | __-__ - | 32,54 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | М11-350-3 | Установлення електромагнітних клапанів 1 1/2" з регулятором потоку (з вартістю матеріалів) | шт | 4 | 3035,78 220,75 | __-__ - | 12143,12 | 883 | __-__ - | 4,8 - | 19,2 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | & С113-947- 1 варіант 1 | Ніпель, дiаметр 1 1/2" | шт | 4 | 40,95 - | __-__ - | 163,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | М10-897-33 застос. | Установлення соленоїдів | коробка | 6 | 13,34 13,34 | __-__ - | 80,04 | 80,04 | __-__ - | 0,32 - | 1,92 - |
| 32 | & С1545-68- 1-1Б | Електромагніт-соленоїд для клапана DC 9В | шт | 6 | 1086,07 - | __-__ - | 6516,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | ЖР4-105-5 застос. | Установлення батарейки "Крона", 9в | 10 шт | 1,2 | 38,60 38,60 | __-__ - | 46,32 | 46,32 | __-__ - | 0,82 - | 0,98 - |
| 34 | С1545-182 варіант 1 | Батарейка Крона 6LF22 9V | шт | 12 | 158,12 - | __-__ - | 1897,44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | М11-1-4 | Установлення колодязів прямокутних сталевий великих (640мм х 500мм х 320мм) | шт | 6 | 68,46 68,46 | __-__ - | 410,76 | 410,76 | __-__ - | 1,6 - | 9,6 - |
| 36 | & С1545- 311-1-1В | Колодязь прямокутний сталевий великий 640мм х 500мм х 320мм | шт | 6 | 3355,25 - | __-__ - | 20131,5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | М11-1-2 застос. | Установлення колодязів круглих великих (300мм х 250мм) | шт | 1 | 34,23 34,23 | __-__ - | 34,23 | 34,23 | __-__ - | 0,8 - | 0,8 - |
| 38 | & С113- 2427-1 | Колодязь круглий великий 300мм х 250мм | шт | 1 | 363,98 - | __-__ - | 363,98 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | М12-594-10 | Монтаж розприскувачів роторних PGJ 04 (з вартістю матеріалів) | 10 шт | 8,7 | 4606,81 301,31 | __-__ - | 40079,25 | 2621,4 | __-__ - | 6,4 - | 55,68 - |
| 40 | М12-594-10 | Монтаж розприскувачів віялоподібних Pros 04 з форсункой (з вартістю матеріалів) | 10 шт | 12 | 1659,21 301,31 | __-__ - | 19910,52 | 3615,72 | __-__ - | 6,4 - | 76,8 - |
| 41 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,701 | 6584,00 6584,00 | __-__ - | 11199,38 | 11199,38 | __-__ - | 173,4 - | 294,95 - |
| 42 | П2-6-1 | Пусконалагоджувальні роботи зон поливу | шт | 6 | 24,69 24,69 | __-__ - | 148,14 | 148,14 | __-__ - | 0,4 - | 2,4 - |
| 43 | РН15-27-1 | Установлення лічільників [водомiрiв] на фланцях дiаметром 50 мм | шт | 1 | 11023,35 108,28 | __-__ - | 11023,35 | 108,28 | __-__ - | 2,3 - | 2,3 - |
| 44 | РН16-26-1 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 1 | 1400,03 88,51 | __-__ - | 1400,03 | 88,51 | __-__ - | 1,97 - | 1,97 - |
| 45 | РН16-30-1 | Приварювання фланцiв дiаметром 50 мм до сталевих трубопроводiв | шт | 4 | 286,53 17,89 | 55,79 0,82 | 1146,12 | 71,56 | 223,16 3,28 | 0,33 0,0174 | 1,32 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | РН15-103-4 | Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 50 мм (грубої очистки) | фiльтр | 1 | 1490,55 77,74 | __-__ - | 1490,55 | 77,74 | __-__ - | 1,71 - | 1,71 - |
| 47 | РН15-22-1 | Установлення кранів кульових Ду 50 (з вартістю матеріалів) | 100 шт | 0,03 | 114623,46 2330,46 | __-__ - | 3438,7 | 69,91 | __-__ - | 49,5 - | 1,49 - |
| 48 | РН16-28-1 | Врiзування штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 50 мм в iснуючi мережi зi сталевих труб | шт | 1 | 312,34 124,45 | 121,52 18,73 | 312,34 | 124,45 | 121,52 18,73 | 2,39 0,3979 | 2,39 0,4 |
| 49 | & С113-943- 1 | Колiно латунне, 2" | шт | 3 | 837,32 - | __-__ - | 2511,96 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 349715,51 | 125288,53 | 344,68 22,01 |  | 2819,98 0,47 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 349715,51 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 224082,3 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 125310,54 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 55893,51 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 248,19 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 18108,31 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 405609,02 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 405609,02 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 3068,64 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 143418,85 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |