| Форма № 1 |
| --- |
| "Влаштування універсального сучасного майданчику комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №48" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпропетровської міської ради" |
| 1 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/ГП |
| на Влаштування сучасного спортивного майданчику |
| "Влаштування універсального сучасного майданчику комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №48" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпропетровської міської ради" |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 908,003 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 1,29278 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 117,709 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 2,9 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “19 травня” 2019 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Спортивний майданчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | 100м3 | 0,304 | 28392,41 14289,10 | 14103,31 5820,87 | 8631 | 4344 | 4287 1770 | 191,62 62,1681 | 58,25 18,9 |
| 2 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,4864 | 2234,06 246,83 | 1987,23 838,69 | 1087 | 120 | 967 408 | 3,31 8,554 | 1,61 4,16 |
| 3 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 48,64 | 107,55 - | 107,55 22,91 | 5231 | - | 5231 1114 | __-__ 0,224 | __-__ 10,9 |
| 4 | РН18-12-8 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм | 100м2 | 6,08 | 2197,50 275,91 | 1921,59 806,40 | 13361 | 1678 | 11683 4903 | 3,7 8,208 | 22,5 49,9 |
| 5 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 194,56 | 96,62 - | 96,62 22,91 | 18798 | - | 18798 4457 | __-__ 0,224 | __-__ 43,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску (0,10 м) | 100м3 | 0,608 | 52781,49 1996,28 | 4438,61 1309,96 | 32091 | 1214 | 2699 796 | 26 11,3877 | 15,81 6,92 |
| 7 | РН18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 30-60 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 6,08 | 19319,25 466,25 | 2770,71 989,18 | 117461 | 2835 | 16846 6014 | 5,96 8,733 | 36,24 53,1 |
| 8 | РН18-23-4 К=5 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10 см) | 100м2 | -6,08 | 5042,32 - | 73,95 18,58 | -30657 | - | -450 -113 | __-__ 0,195 | __-__ -1,19 |
| 9 | РН7-16-4 | Улаштування пiдстильного шару бетонного С12/15, h=0,05 м | м3 | 30,4 | 2725,01 525,73 | __-__ - | 82840 | 15982 | __-__ - | 6,42 - | 195,17 - |
| 10 | ЕН11-11-13 застос. К=1,15 | Улаштування каучуковой крихти товщиною 5 мм | 100м2 | 6,08 | 6025,10 5998,85 | 26,25 24,33 | 36633 | 36473 | 160 148 | 73,255 0,2553 | 445,39 1,55 |
| 11 | ЕН11-11-14 К=5, К=1,15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини (до 10 мм) | 100м2 | 6,08 | 2526,56 2500,31 | 26,25 24,33 | 15361 | 15202 | 159 148 | 30,5325 0,2553 | 185,64 1,55 |
| 12 | С111-2014-7 варіант 1 ТМ "Укрплит" | Грунтовка Т25 | л | 182,4 | 124,57 - | __-__ - | 22722 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | & С1555- 107-1 ТМ "Укрплит" | Поліуретановий клей для каучукової крихти | кг | 1216 | 145,24 - | __-__ - | 176612 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & С1555- 107-2 ТМ "Укрплит" | Каучукова крихта EPDM | кг | 6080 | 58,14 - | __-__ - | 353491 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | Е33-115-2 | Установлення прожектора | шт | 1 | 980,85 277,27 | 703,58 228,77 | 981 | 277 | 704 229 | 3,22 2,0314 | 3,22 2,03 |
| 16 | & С1547-3-1 | Прожектор | шт | 1 | 3064,79 - | __-__ - | 3065 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 857708 | 78125 | 61084 19874 |  | 963,83 191,4 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 857708 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 718499 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 97999 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 50295 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 137,55 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 19710 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 908003 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 908003 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 857708 | 78125 | 61084 19874 |  | 963,83 191,4 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 857708 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 718499 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 97999 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 50295 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 137,55 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 19710 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 908003 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 908003 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 1292,78 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 117709 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |