|  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |
| --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |
| "Влаштування капітальної огорожі комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №48" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпропетровської міської ради" |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1/ГП на Влаштування капітальної огорожі |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж існуючих залiзобетонних огорож висотою 2,0 м, довжиною ланки 6,0 м, глухих в одну панель (128 м.п.) | м3 | 4,25472 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 10,211328 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10,211328 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 4 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 200 |  |
| 5 | Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, при ширинi по верху 400 мм | м3 | 100 |  |
| 6 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | м3 | 100 |  |
| 7 | Перевезення грунту до 30 км | т | 160 |  |
| 8 | Улаштування залiзобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки 6,0 м, глухих в одну панель | м3 | 2,69752 |  |
| 9 | Мурування стовпiв та iнших конструкцiй iз фінскої цегли прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 18,33348 |  |
| 10 | Улаштування хвiрток металевих | м2 | 4 |  |
| 11 | Улаштування металевих ворiт | м2 | 12 |  |
| 12 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 1000 |  |
| Склав |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |
| Перевірив |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |