|  |  |  |  |  | Форма №8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МКЗК ДДХШ №1 За адресою м.Дніпро,вул.Новоорловська,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Послуги із поточного ремонту дощатої підлоги приміщення МКЗК ДДХШ №1 за адресою м.Дніпро,вул.Новоорловська,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Демонтаж дерев’яних плінтусів |  |  |  | 100м |  |  | 0,36 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж лінолеуму |  |  |  | 100м2 |  |  | 0,755 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж пліт ДВП |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,755 |  |  |  |
| 4 | Розбирання дощатих покриттів підлог |  |  |  | 100м2 |  |  | 0,755 |  |  |  |
| 5 | Розбирання лаг з дошок і брусків |  |  |  | 100м2 |  |  | 0,755 |  |  |  |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Улаштування цементної стяжки Укладання руберойду Укладання лаг із брусків Улаштування дощатих покриттів підлог Улаштування покриття підлог із OSB Улаштування покриття підлог із лінолеуму Монтаж плінтусів Установлення алюмінієвих порогів Навантаження сміття вручну Вивезення сміття |  |  |  | 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м 100м т т |  |  | 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,36 0,21 1,2 1,2 |  |  |  |
| Склав ФОП______________________________________________Гошкадор В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |