|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |  МКЗК ДДХШ №1 За адресою м.Дніпро,вул.Новоорловська,10 |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   |  |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
|  Послуги із поточного ремонту дощатої підлоги приміщення МКЗК ДДХШ №1за адресою м.Дніпро,вул.Новоорловська,10  |
| Умови виконання робіт  |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж дерев’яних плінтусів | 100м | 0,36 |  |
| 2 | Демонтаж лінолеуму | 100м2 | 0,755 |   |
| 3 | Демонтаж пліт ДВП | 100 м2 | 0,755 |   |
| 4 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 |  0,755 |   |
| 5 | Розбирання лаг з дошок і брусків | 100м2 | 0,755 |   |
| 6789101112131415 | Улаштування цементної стяжкиУкладання руберойду Укладання лаг із брусківУлаштування дощатих покриттів підлогУлаштування покриття підлог із OSBУлаштування покриття підлог із лінолеумуМонтаж плінтусівУстановлення алюмінієвих порогівНавантаження сміття вручнуВивезення сміття | 100м2100м2100м2 100м2 100м2 100м2 100м 100м т т | 0,7550,7550,7550,7550,7550,7550,360,211,21,2 |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав ФОП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гошкадор В.В. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |