## Лист1
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ ГОЛОСУЙ "ЗА МЕНЕ"
№ | Найменування товарів (робіт, послуг) | Одиниця виміру | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн
1. | Плотна для блоків дверних (щитових), глухі, висота 2000 мм, ПГ 20-9 | м2 | 24 | 1500 | 36000
2. | Світильники світодіодні Accento lighting ALTD-TRY-SS36-DIAMOND 36 Вт білий 4000 К | шт. | 51 | 500 | 25500
3. | Дисперсія полівініцетатна непластифікована | кг. | 410 | 90 | 36900
4. | Решітка для батареї (металева) 270х400х100 мм. | шт. | 12 | 545 | 6540
5. | Фарба "Ceresit" CT 40 | л. | 180 | 98 | 17640
6. | маса самовирівнююча "Baumit" | кг. | 1270 | 11.5 | 14605
7. | Сітка зварна кладочна | м2 | 316 | 78 | 24648
8. | Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 | кг. | 1870 | 15 | 28050
9. | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 9 | 818 | 7362
10. | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 10 | 1450 | 14500
11. | Вимикач автоматичний, кількість полюсів-3, номінальний струм 25(ETIMAT 10 3P D 25А (10 KA) | шт. | 10 | 480 | 4800
12. | Плтики керамічні для внутрішнього облицювання стін | м2 | 38 | 210 | 7980
13. | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л. | 430 | 24 | 10320
14. | Провід перерізом 3.1,5 мм2 (ПВС) (ПРС) | м | 150 | 16 | 2400
15. | Акрілова фарба Ceresit CT 42 | кг. | 110 | 90 | 9900
16. | Клапан зворотный 1/2 лат. Шток | шт. | 11 | 94 | 1034
17. | Сітка дротяна (стальна) з квадратними чарунками N05 без покриття | м2 | 60 | 135 | 8100
18 | Коробка дверна, розмір 74х45 мм | м | 60 | 104 | 6240
19 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг. | 200 | 33 | 6600
20 | Розетка з заземляючим контактом для прихованоъ установки | шт. | 50 | 80 | 4000
21 | Кріплення для трубопроводів (костилі) | шт. | 25 | 60 | 1500
22 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм. | м | 25 | 110 | 2750
23 | Провід перерізом 3.2,5 мм2 (ПВС) (ПРС) | м | 100 | 30 | 3000
24 | вимикач втопленний для схованої проводки двухклавішний | шт. | 32 | 80 | 2560
25 | PR-P кран кульовий SANTAN ф 40 | шт. | 12 | 180 | 2160
26 | Клей для плитки Ceresit CM 17 25кг | кг. | 280 | 24 | 6720
27 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А, хар-ка СІЕК | шт. | 9 | 150 | 1350
28 | Згін американка діам. 25х3/4 мм | шт. | 12 | 109 | 1308
29 | Плитки керамічеі для підлоги, квадратні | м2 | 18 | 210 | 3780
30 | Американка діаметр 20х1/2" мм | шт. | 12 | 104 | 1248
31 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий | м3 | 3 | 2000 | 6000
32 | Кран кульвий із поліпропілену діам. 20 мм | шт. | 12 | 132 | 1584
33 | Шпилька для монтажа | комплект | 74 | 18 | 1332
34 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л. | 160 | 29 | 4640
35 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм. | м | 25 | 52 | 1300
36 | Металевий корпус-щит ЩО-36 | шт. | 1 | 600 | 600
37 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4.2 мм. | м | 36 | 24 | 864
38 | Муфта діам. 20х1/2" | шт. | 12 | 54 | 648
39 | Змішувачі для умивальників: картридж керамічний , матеріал латунь | шт. | 2 | 950 | 1900
40 | Суміш для затірки швів СЕ 40 | кг. | 30 | 74 | 2220
41 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х44 мм | м | 66 | 16 | 1056
42 | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 | шт. | 12 | 70 | 840
43 | Трійник діам. 110х50/90 | щт | 12 | 55 | 660
44 | Кабель перерізом 5х2, 5 мм2 ВВГ | м | 14 | 55 | 770
45 | Шпалери під фрабування (ширина рулону 60см або 70 см) | м2 | 360 | 105 | 37800
46 | Коліно діам. 110/87 | шт. | 12 | 70 | 840
47 | Шпаклівка фасадна фінішна Сeresit CT 225 | кг. | 80 | 16 | 1280
48 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм. | кг. | 50 | 14 | 700
49 | Ревізія Інсталпласт 110 (din) | шт. | 20 | 60 | 1200
50 | Підлогова вішалка (матеріал конструкції: метал, матеріал підстави: мармур) | шт. | 7 | 800 | 5600
51 | Клей, марка КМЦ (для наклеювання шпалер) | кг. | 60 | 85 | 5100
52 | Редукції/перехідники до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт. | 11 | 25 | 275
53 | Умивальник Cersanit | шт. | 2 | 500 | 1000
54 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | кг. | 200 | 4 | 800
55 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм. | м | 26 | 14.77 | 384.02
56 | PR-P кут монтажний 20х1/2"в | шт. | 14 | 25 | 350
57 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 6 | шт. | 2 | 355 | 710
58 | Коробки для вимикачей та розеток PK-60 | шт. | 80 | 5.5 | 440
59 | Гума листова вулканізована кольорова | кг. | 20 | 28.5 | 570
60 | Пьедестал Deco Cersanit | шт. | 2 | 320 | 640
61 | Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5-4 | шт. | 8 | 30 | 240
62 | Коліно 90 град із поліпропілену діам. 20 мм | шт. | 18 | 5.84 | 105.12
63 | Трійник діам. 50х50/90 | шт. | 12 | 20 | 240
64 | Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм | кг. | 12 | 30 | 360
65 | Шпаклівка Ceresit CT-29 | кг. | 40 | 8.28 | 331.2
66 | Труби полівінілхлоридні | кг. | 4 | 63.85 | 255.4
67 | PP-R Кріплення 20 | шт. | 26 | 3.8 | 98.8
68 | Шланг вода (нерж) м.10х1/2 короткий 1 м | шт. | 2 | 95 | 190
69 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт. | 12 | 23 | 276
70 | Коліо діам. 50/87 | шт. | 12 | 17.78 | 213.36
71 | Фарба олійна та алкідна, готова для застосування, вля внутрішніх робіт | кг. | 10 | 65 | 650
72 | Білило густотерте цинкове | кг. | 10 | 65 | 650
73 | Оліфа комбінована К-2 | кг. | 10 | 52 | 520
74 | PP-R Кріплення 40 | in/ | 16 | 5.9 | 94.4
75 | Гофротруба ф40 | м | 10 | 13.64 | 136.4
76 | Муфта діам. 20 | шт. | 24 | 5.3 | 127.2
77 | В'язальний дріт | кг. | 10 | 55 | 550
78 | Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24 | кг | 20 | 26 | 520
79 | Хрестики пластмасові для укладення плитки | шт. | 350 | 0.6 | 210
80 | Шина нульова в корпусі 2х7 | шт. | 2 | 112 | 224
81 | Сифон до умивальника з нержавіючою решіткою | шт. | 1 | 130 | 130
82 | PP-R муфта S25х25 | шт. | 12 | 5 | 60
83 | Папір шліфувальний | м2 | 15 | 8 | 120
84 | Тротуарна плитка | м2 | 20 | 260 | 5200
85 | Трійник із поліпропілену діам 20 мм | шт. | 12 | 6 | 72
87 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | кг | 25 | 3.5 | 87.5
87 | Перемичка заземлювальна | шт. | 1 | 50 | 50
88 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт. | 14 | 3.2 | 44.8
89 | Дріт зварювальний легований діаметр 4мм | м | 60 | 39 | 2340
90 | CERESIT СМ-117 Клеюча суміш | кг | 60 | 15 | 900
91 | Водонагрівач Gorenje GBF 80/UA | шт. | 4 | 4975 | 19900
92 | Кондиціонер Midea AF-12N1C2-I/AF-12N1C2-O Forest DC | шт. | 3 | 13000 | 39000
93 | Унітаз компакт CERSANIT MERIDA 010 ПОЛИПРОПИЛЕН | шт. | 3 | 1550 | 4650
94 | Щитки освітлювальні до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 | 120 | 120
95 | Дзеркала | м2 | 30 | 380 | 11400
95 | Пуфи | шт. | 30 | 500 | 15000
96 | LED светильник 100 кВт*ч в год з кріпленням на стовб або стіну, аналог лампи | шт. | 2 | 2100 | 4200
97 | Мяч для фитнеса Power System PS-4012 65 см | шт. | 15 | 400 | 6000
98 | Крісло мішок груша Оксфорд 65*85 см | шт. | 30 | 650 | 19500
99 | Мішок боксерський Champion 144 х 32 см | шт. | 2 | 1120 | 2240
100 | Килим для боротьби, дзюдо 7680*7840м, товшина 40мм, щільінсть. 160 кг/м.куб, спортивн ПВХ (Бельгія), щільність 830 гр/м.кв. | шт. | 1 | 34900 | 34900
101 | Амортизаційні стінові протектори 24*1.5м., товщина 30 мм., щильність 130 кг/м.куб, спортивне ПВХ (Бельгія), щильність 650 гр/м.кв | шт. | 1 | 18130 | 18130
102 | Персональний компютер у складі: системний блок (Intel Core i3-9100F (3.6 - 4.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ / nVidia GeForce GTX 1050, Комплект Logitech Wireless Desktop MK270 (920-004518) (безпровідні миша та клавіатура) Ti, 4 ГБ / Без ОД / LAN / Windows 10 Home), Mонитор 23.5" Samsung Curved C24F396F (LC24F396FHIXCI) - HDMI-кабель в комплекте, | шт. | 5 | 25000 | 125000
103 | Послуги зі сборки та встановлення килима для боротьби та стенові протектори | посуга | 1 | 6300 | 6300
103 | Плита влагостойкая OSB-3 22х1250х2500 | шт. | 9 | 810 | 7290
104 | брус 50х50 сосна | п/м | 36 | 55 | 1980
105 | брус 100х100 сосна | п/м | 24 | 65 | 1560
106 | Плита OSB-3 Egger 6 x 1250 x 2500 | шт. | 5 | 300 | 1500
107 | саморіз по дереву 75мм | уп. | 2 | 85 | 170
108 | саморіз по дереву 55 мм | уп. | 1 | 80 | 80
109 | Куточок металевий | п/м | 15 | 58 | 870
110 | Вивіска 400х150х10 см | шт. | 2 | 6750 | 13500
111 | Вивіска 40х55х10 см | шт. | 2 | 650 | 1300
112 | Навіс 1,2х3м із монолітного полікарбонату 4мм | шт. | 1 | 14000 | 14000
113 | Навіс 1,2х2.5м із монолітного полікарбонату 4мм | шт. | 1 | 11000 | 11000
| Всього |  |  |  | 756184.2
| Непередбачені витрати** |  |  | 0.2 | 151236, 84
|  |  |  | Усього: | 907421.04
5.6. Граничний кошторис для реалізації великого проекту дорівнює або перевищує 200 тис. грн., але не більше 1 000 тис. грн. Обов'язковий резерв у кошторисі проектів – 20 %. 5.7. На малі проекти виділяються кошти у сумі 50 % від загального обсягу Бюджету участі. 5.8. Граничний кошторис для реалізації малого проекту дорівнює або перевищує 50 тис. грн., але менше 200 тис. грн. Обов'язковий резерв у кошторисі проектів – 20 %