## Лист1
Пропозиція автора проекту
№ п/п | Вид матеріалу / послуги | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн.
| БГ ВИДЕОКАМЕРЫ простые обзорные Обзорные камеры 4Мп Уличная EXIR | 1
1 | 4 Мп IP видеокамера купольная | 28 | 4544.69 | 127251.32
2 | Витая пара уличная UTP (м) - не экран., черный, уличный | 504 | 7.92 | 3991.68
3 | Карта пам’яті 64 Гб | 28 | 910.86 | 25504.08
4 | УЗЕЛ-Бокс с наполнением и системой сигнализации единый | 17 | 8736 | 148512
5 | Кронштейн для установки камеры на столб | 28 | 825.12 | 23103.36
6 | Трос металл 4мм | 100 | 7.4 | 740
7 | Монтажный комплект (шт.) | 17 | 480 | 8160
8 | Монтаж комплексов камер | 28 | 8968 | 251104
9 | Прокладка кабеля и оконечивание | 504 | 13.22 | 6662.88
10 | Пусконаладночные работы | 1 | 57200 | 57200
11 | Кабель оптический ОПТ 4А4 (1х4+2)-4 | 2350 | 24.25 | 56987.5
12 | Крюк К 12 | 70 | 29.95 | 2096.5
13 | Натяжитель ASM-7 | 140 | 91.48 | 12807.2
14 | Скрепа BCS-20 ,нержавеющая с зубьями | 130 | 5.47 | 711.1
15 | Лента крепежная 201-20х0,7 бухта 50 м п | 4 | 632.79 | 2531.16
16 | Монтажный комплект | 17 | 480 | 8160
17 | Оптический сплитер 1/4 PLC SC | 4 | 200 | 800
18 | Оптический терминал P1501DT | 17 | 466.75 | 9918.48
19 | Подвес кабеля связи на опорах столбовых линий, масса 1 м до 2 кг | 2350 | 14.02 | 32947
20 | Монтаж комплектов крепления | 70 | 147.94 | 10355.8
21 | Установка оптического бокса на высоте более 3 м. | 17 | 156.37 | 2658.29
22 | Монтаж оптического сплитера 1/4 со сваркой волокон | 4 | 471.53 | 1886.12
23 | Базовые работы по монтажу оптических волокон, в оптическом боксе, включая сваарочные работы первых 2-х волокон | 17 | 187.86 | 3193.62
24 | Сращивания каждого следующего волокна, начиная с третьего | 32 | 38.85 | 1243.2
25 | Измерения оптических параметров ВОК рефлектометром на кабельной площадке с одной стороны (входной контроль) | 1 | 268.77 | 268.77
26 | Измерения оптических параметров ВОК до 24 волокон рефлектометром и оптическим тестером в двух направлениях на смонтированном участке | 20 | 522.64 | 10452.8
27 | Предварительный выезд и осмотр мест для установки оборудования в одном населенном пункте | 1 | 2725.52 | 2725.52
28 | Проектирование городских участков прокладки / подвеса кабеля (в пределах населенного пункта) | 2350 | 3.59 | 8436.5
29 | Установка абонентского оборудования, с получением подтверждения корректности выполнения работ со стороны Заказчика | 20 | 425.82 | 8516.4
30 | Тестирование и приемо-сдаточные испытания, дней | 2 | 1296 | 2592
| Всього: |  |  | 831517.28
| Непередбачені витрати: |  |  | 166303.46
| Взагалом: |  |  | 997820.74