|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт санвузлів будівлі №1 КЗО "Середня загальноосвітня школа № 62" Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Будівельників, 26, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 3456,55 | | 81,14 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 39,84 | | 85,91 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 136,14 | | 144,84 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 3632,53 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | &С111-136-1 | | Дюбелi 6х60мм | | шт | | 1500 | | 0,8  1200,00 | | 0,80  1200,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | &С111-136-1-1 | | Дюбелi 6х40мм | | шт | | 127,68 | | 0,6  76,61 | | 0,60  76,61 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | &С111-136-2 | | Дюбелi 6х40мм ЕТDN | | шт | | 53,2 | | 1,15  61,18 | | 1,15  61,18 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | &С111-175-1 | | Грати захисні | | шт | | 15 | | 140  2100,00 | | 140,00  2100,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | С111-219 | | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | | т | | 0,0658 | | 565,18  37,19 | | 461,03  30,34 | | 93,07  6,12 | | 11,08  0,73 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | +С111-256 | | Плитки керамiчнi глазурованi для  внутрiшнього облицювання стiн гладкi бiлi  без завалу | | м2 | | 313,5 | | 330  103455,00 | | 330,00  103455,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | &С111-334-1 | | Фарба бiла | | кг | | 162,84 | | 48  7816,32 | | 48,00  7816,32 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | &С111-859-2 | | Руберойд наплавлюваний для нижнього  слоя ЕПП 2,5 | | м2 | | 13,072 | | 44  575,17 | | 44,00  575,17 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | &С111-1477-1 | | Шурупи для г/к 3,5х9,5мм | | 100шт | | 42,6856 | | 80  3414,85 | | 80,00  3414,85 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | &С111-1477-2 | | Шурупи для г/к 3,5х25мм | | 100шт | | 100,96 | | 95  9591,20 | | 95,00  9591,20 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | +С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 8,6624 | | 62  537,07 | | 62,00  537,07 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | &С111-1612-  4-1 | | Профіль UD 0,5мм | | м | | 429,2 | | 10,2  4377,84 | | 10,20  4377,84 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | &С111-1612-  5-1 | | Профіль СD 0,5мм | | м | | 508,8 | | 17,6  8954,88 | | 17,60  8954,88 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | &С111-1612-  5-2 | | З`єднувач профілів типу "краб" | | шт | | 194,2 | | 3,8  737,96 | | 3,80  737,96 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | &С111-1612-  5-3 | | З`єднувач профілів СD | | шт | | 22,8 | | 4,8  109,44 | | 4,80  109,44 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | &С111-1612-  5-4 | | П-образний профіль | | шт | | 800 | | 2,9  2320,00 | | 2,90  2320,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | &С111-1612-7 | | Підвіс | | шт | | 53,2 | | 4,2  223,44 | | 4,20  223,44 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | &С111-1612-  13 | | Cпиця 500мм | | шт | | 53,2 | | 4  212,80 | | 4,00  212,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С111-1624-2 | | Грунтовка глибокого проникнення | | л | | 0,7524 | | 11,7  8,80 | | 11,70  8,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С111-1624-4 | | Грунтовка глибокого проникнення POLIMIN  AC-8 | | л | | 88,3792 | | 15  1325,69 | | 15,00  1325,69 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | &С111-1650-  2-1 | | Клейова суміш для плитки | | кг | | 1880 | | 9,1  17108,00 | | 9,10  17108,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | С111-1692 | | Мастика "Iзол" | | т | | 0,4028 | | 6182,1  2490,15 | | 5956,75  2399,38 | | 104,13  41,94 | | 121,22  48,83 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | С111-1724 | | Плитки плiнтуснi | | м | | 106,05 | | 13,49  1430,61 | | 13,04  1382,89 | | 0,19  20,15 | | 0,26  27,57 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | +С111-1844-1 | | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | | м | | 115 | | 9  1035,00 | | 9,00  1035,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | &С111-1896-1 | | Шпаклiвка | | кг | | 292,132 | | 8  2337,06 | | 8,00  2337,06 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | &С111-1896-5 | | Суміш Кнауф Фугенфюллер | | кг | | 120 | | 5,4  648,00 | | 5,40  648,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С111-2001-3 | | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до  20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic | | кг | | 60 | | 72  4320,00 | | 72,00  4320,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | &С113-1357-  4-1 | | Трубы поліпропіленові для подачі гарячої  води, ППР РN20 Дn 25 | | м | | 20 | | 30  600,00 | | 30,00  600,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | &С113-1451-4 | | Труба 3-х шарова для каналізації ПВХ  діаметром 50х1,8 мм L=1000мм | | шт | | 15 | | 45  675,00 | | 45,00  675,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | &С113-1484-1 | | Перехідник ПВХ діам. 124х110 мм | | шт | | 5 | | 18  90,00 | | 18,00  90,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | &С113-1484-2 | | Перехідник гумовий діам. 124х110 мм | | шт | | 5 | | 19  95,00 | | 19,00  95,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | &С113-1484-3 | | Перехідник ПВХ діам. 50х110 мм | | шт | | 5 | | 25  125,00 | | 25,00  125,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | &С113-1695-3 | | Труби каналізації полiетиленові діам. 110мм | | м | | 12 | | 100  1200,00 | | 100,00  1200,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | &С113-1710-  1-16 | | Трійник із ПВХ діам. 110мм 90град. | | шт | | 10 | | 44  440,00 | | 44,00  440,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | &С113-1717-1 | | Колiно 45 град. iз полiетилену дiам. 50 мм | | шт | | 10 | | 14  140,00 | | 14,00  140,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | &С113-1806-  3-6-7 | | Муфта діам. 25х25 | | шт | | 20 | | 6  120,00 | | 6,00  120,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | &С113-1873-  1Г-3-1 | | Кран ППР кульовий из полипропилена  диам. 25 мм | | шт | | 18 | | 198  3564,00 | | 198,00  3564,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | &С113-2290-2 | | Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз ПВХ дiам.  110 мм | | шт | | 5 | | 90  450,00 | | 90,00  450,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | &С113-2311-3 | | Сіфон | | шт | | 10 | | 140  1400,00 | | 140,00  1400,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | &С123-198-2 | | Блоки двернi металопластикові | | м2 | | 17 | | 4500  76500,00 | | 4500,00  76500,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | &С130-481-1 | | Серпянка | | м | | 250 | | 1  250,00 | | 1,00  250,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | &С130-481-3 | | Склохолст | | м2 | | 80 | | 10,45  836,00 | | 10,45  836,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | &С130-612-1 | | Змiшувачi | | комплект | | 10 | | 1600  16000,00 | | 1600,00  16000,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | &С130-644-1 | | Умивальники | | комплект | | 10 | | 3500  35000,00 | | 3500,00  35000,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | &С130-909-1 | | Унiтази | | шт | | 18 | | 1800  32400,00 | | 1800,00  32400,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | &С130-909-1-1 | | Гофра для унiтаза | | шт | | 18 | | 120  2160,00 | | 120,00  2160,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | &С130-909-2 | | Кріплення унiтаза | | шт | | 18 | | 34  612,00 | | 34,00  612,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | &С130-909-3 | | Кріплення умивальника | | шт | | 10 | | 46  460,00 | | 46,00  460,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | &С1113-246-2 | | Емаль антикорозiйна ПФ-115 бiла | | т | | 0,00483 | | 60000  289,80 | | 60000,00  289,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | &С1417-8748-  1 | | Туалетні перегородки | | шт | | 18 | | 3054  54972,00 | | 3054,00  54972,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | +С1425-11684 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | | м3 | | 0,294 | | 2000  588,00 | | 2000,00  588,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | &С1428-  11867-4 | | Листи гiпсокартоннi, 3000х1200х12,5 мм  вологостійкі | | шт | | 150 | | 154  23100,00 | | 154,00  23100,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | +С1544-92 | | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | | кг | | 0,04 | | 50  2,00 | | 50,00  2,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | +С1545-159 | | Очiс льняний | | т | | 0,000272 | | 100000  27,20 | | 100000,00  27,20 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | &С1546-20-1 | | Клей для гипсокартона | | 30 кг | | 5 | | 142  710,00 | | 142,00  710,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | &С1547-4-1 | | Свiтильники LED | | шт | | 10 | | 600  6000,00 | | 600,00  6000,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | &С1550-38-1 | | Монтажна піна професійна універсальна | | л | | 3,1467 | | 173,33  545,42 | | 173,33  545,42 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | &С1630-114-  1-4 | | хомут центральній з гумкою та шурупом  залізний для труб діам.25мм | | шт | | 20 | | 18  360,00 | | 18,00  360,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **436215,68** | | **436070,34** | | **68,21** | | **77,13** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 червня" 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Безуглий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Безуглий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |