|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** електромонтажні роботи |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж коробiв пластикових | м | 19 |   |
| 2 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозендо 20 см2 | м | 26,45 |   |
| 3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 29,095 |   |
| 4 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi | шт | 7 |   |
| 5 | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 7 |   |
| 6 | Розетка заглиблена для прихованої проводки подвійна | шт | 7 |   |
| 7 | Коробка розподільча клемна | шт | 10 |   |
| 8 | Прокладання труб ПВХ гофрованних в підвісної стелі,дiаметр умовного проходу до 25 мм | м | 12 |   |
| 9 | Трубка ПВХ захисна гофрована 16х2 мм | м | 12 |   |
| 10 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 12 |   |
| 11 | Провiд перерiзом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | м | 42,942 |   |
| 12 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 12 |   |
| 13 | Монтаж свiтильникiв растрових зі змінними лампамисвітлодіодними Т8, довжиною 60 см, кiлькiсть ламп 4 шт,якi встановлюються в пiдвiсних стелях | шт | 10 |   |
| 14 | Свiтильник стельовий растровий зі змінними лампамисвітлодіодними Т8, довжиною 60 см, кількість ламп - 4шт | шт | 10 |   |
| 15 | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | шт | 40 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |