|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** електромонтажні роботи | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Демонтаж коробiв пластикових | | | | м | | 19 | |  | | |
| 2 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен  до 20 см2 | | | | м | | 26,45 | |  | | |
| 3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | | | | м | | 29,095 | |  | | |
| 4 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi | | | | шт | | 7 | |  | | |
| 5 | Коробка установча для прихованої проводки | | | | шт | | 7 | |  | | |
| 6 | Розетка заглиблена для прихованої проводки подвійна | | | | шт | | 7 | |  | | |
| 7 | Коробка розподільча клемна | | | | шт | | 10 | |  | | |
| 8 | Прокладання труб ПВХ гофрованних в підвісної стелі,  дiаметр умовного проходу до 25 мм | | | | м | | 12 | |  | | |
| 9 | Трубка ПВХ захисна гофрована 16х2 мм | | | | м | | 12 | |  | | |
| 10 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | | | | м | | 12 | |  | | |
| 11 | Провiд перерiзом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | | | | м | | 42,942 | |  | | |
| 12 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | | | | шт | | 12 | |  | | |
| 13 | Монтаж свiтильникiв растрових зі змінними лампами  світлодіодними Т8, довжиною 60 см, кiлькiсть ламп 4 шт,  якi встановлюються в пiдвiсних стелях | | | | шт | | 10 | |  | | |
| 14 | Свiтильник стельовий растровий зі змінними лампами  світлодіодними Т8, довжиною 60 см, кількість ламп - 4  шт | | | | шт | | 10 | |  | | |
| 15 | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | | | | шт | | 40 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |