|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення БібліоFusion Бібліотеки-філії № 24 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Набережна Перемоги, 126, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ-24, Наб. Перемоги, 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на санітарно-технічні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення БібліоFusion** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 3,314 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,01374 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 1,25 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,2 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН15-47-1 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | 100шт | 0,03 | | 10847,04  10280,47 | 566,57  267,94 | | 325 | 308 | 17  8 | | 126,42  2,6273 | | 3,79  0,08 |
| 2 | | РН15-90-2 | Установлення опалювальних радiаторiв  біметалевих | 100кВт | 0,064 | | 13339,78  11641,77 | \_\_-\_\_  - | | 854 | 745 | \_\_-\_\_  - | | 133,752  - | | 8,56  - |
| 3 | | & С130-559А | Радiатори опалення біметалеві | кВт | 6,4 | | 77,63  - | \_\_-\_\_  - | | 497 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 4 | | & С113-  118Н-15 | Ніпель 15/20 мм | 10шт | 0,8 | | 41,73  - | \_\_-\_\_  - | | 33 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | & С113-  118А-15 | З'єднання розбірне ДУ-15 мм | 10шт | 0,8 | | 96,98  - | \_\_-\_\_  - | | 78 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 6 | | & С130-  470А-15 | Крани кульові ДУ-15 мм | шт | 8 | | 125,67  - | \_\_-\_\_  - | | 1005 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 7 | | & С113-  118П-15 | Патрубок з різьбою ДУ-15 мм | 10шт | 0,8 | | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | | 7 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 2799 | 1053 | 17  8 | |  | | 12,35  0,08 |
|  | |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 2799 |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 1729 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1061 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 515 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,31 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 189 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3314** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **3314** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **13,74** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **1250** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |