|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення БібліоFusion Бібліотеки-філії № 24 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Набережна Перемоги, 126, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ-24, Наб. Перемоги, 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на електромонтажні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення БібліоFusion** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 22,336 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,08935 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 8,155 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,3 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | Е21-12-2  к-0,6 | Демонтаж коробiв пластикових | 100м | 0,19 | | 2109,56  2106,55 | \_\_-\_\_  - | | 401 | 400 | \_\_-\_\_  - | | 23,616  - | | 4,49  - |
| 2 | | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,  перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,2645 | | 2389,35  2380,57 | \_\_-\_\_  - | | 632 | 630 | \_\_-\_\_  - | | 26,688  - | | 7,06  - |
| 3 | | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй  проводцi в борознах | 100м | 0,29095 | | 3234,37  3128,66 | \_\_-\_\_  - | | 941 | 910 | \_\_-\_\_  - | | 36,384  - | | 10,59  - |
| 4 | | РН17-12-11 | Установлення штепсельних розеток  утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,07 | | 3531,30  3517,49 | \_\_-\_\_  - | | 247 | 246 | \_\_-\_\_  - | | 42,492  - | | 2,97  - |
| 5 | | & 290902-  53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 7 | | 4,58  - | \_\_-\_\_  - | | 32 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 6 | | & 290902-  224-2 | Розетка заглиблена для прихованої  проводки подвійна | шт | 7 | | 58,65  - | \_\_-\_\_  - | | 411 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 7 | | & 290902-  53РК | Коробка розподільча клемна | шт | 10 | | 70,29  - | \_\_-\_\_  - | | 703 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 8 | | Е21-2-7  к-1,15 | Прокладання труб ПВХ гофрованних в  підвісної стелі, дiаметр умовного проходу до  25 мм | 100м | 0,12 | | 4746,83  4683,69 | \_\_-\_\_  - | | 570 | 562 | \_\_-\_\_  - | | 56,58  - | | 6,79  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | & С113-  2125-16 | Трубка ПВХ захисна гофрована 16х2 мм | м | 12 | 5,14  - | \_\_-\_\_  - | 62 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | РН17-8-2 | Затягування першого проводу перерiзом  понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,12 | 1056,61  969,75 | \_\_-\_\_  - | 127 | 116 | \_\_-\_\_  - | 11,568  - | 1,39  - |
| 11 | 15095-46051 | Провiд перерiзом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,042942 | 14302,95  - | \_\_-\_\_  - | 614 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами  розжарювання | 100шт | 0,12 | 822,50  822,50 | \_\_-\_\_  - | 99 | 99 | \_\_-\_\_  - | 9,936  - | 1,19  - |
| 13 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових зі змінними  лампами світлодіодними Т8, довжиною 60  см, кiлькiсть ламп 4 шт, якi встановлюються  в пiдвiсних стелях | 100шт | 0,1 | 40329,52  40248,48 | \_\_-\_\_  - | 4033 | 4025 | \_\_-\_\_  - | 468,06  - | 46,81  - |
| 14 | & 1507-  3011Р | Свiтильник стельовий растровий зі  змінними лампами світлодіодними Т8,  довжиною 60 см, кількість ламп - 4 шт | шт | 10 | 748,34  - | \_\_-\_\_  - | 7483 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | & 1515-  1001А | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | 10шт | 4 | 678,88  - | \_\_-\_\_  - | 2716 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 19071 | 6988 | \_\_-\_\_  - |  | 81,29  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 19071 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 12083 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 6988 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3265 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,06 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1167 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **22336** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **22336** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **89,35** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **8155** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |