| Форма № 1 |
| --- |
| Поточний ремонт центральних та бокових сходових клітин Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №88" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, пр. Свободи, буд. 218 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Поточний ремонт центральних та бокових сходових клітин Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №88" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, пр. Свободи, буд. 218 |
| Поточний ремонт центральних та бокових сходових клітин Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №88" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, пр. Свободи, буд. 218 |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 613,323 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 2,37152 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 222,967 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “16 жовтня” 2019 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН20-12-1 Кдем=0,7 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т // сходові перила | 1т | 2,2155 | 7087,71 6505,90 | __-__ - | 15703 | 14414 | __-__ - | 62,097 - | 137,58 - |
| 2 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 2,2155 | __-__ - | __-__ - | - | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т // сходові перила | 1т | 2,2155 | 9350,33 9294,15 | __-__ - | 20716 | 20591 | __-__ - | 88,71 - | 196,54 - |
| 4 | С111-1755 варіант 1 | Грати металевi // ковані | т | 2,2155 | 58802,37 - | __-__ - | 130277 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | С1424-11621 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 0,52 | 2018,63 - | __-__ - | 1050 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | Е7-59-1 | Укладання сходiв по готовiй основi з окремих схiдцiв гладких// поручнів | 100м | 2,0662 | 13805,86 13805,86 | __-__ - | 28526 | 28526 | __-__ - | 156,6 - | 323,57 - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | С123-362 | Поручнi, тип П-1, розмiр 26х75 мм | м | 206,62 | 36,39 - | __-__ - | 7519 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,49 | 893,07 494,11 | __-__ - | 438 | 242 | __-__ - | 4,78 - | 2,34 - |
| 9 | РН12-54-4 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,49 | 12258,53 10773,15 | __-__ - | 6007 | 5279 | __-__ - | 122,2 - | 59,88 - |
|  |  | ============= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | РН11-50-1 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 // стельова частина сходів | 100м2 | 2,975 | 4593,66 4593,66 | __-__ - | 13666 | 13666 | __-__ - | 60,94 - | 181,3 - |
| 11 | РН11-2-1 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 1,393 | 25730,63 25730,63 | __-__ - | 35843 | 35843 | __-__ - | 288,46 - | 401,82 - |
| 12 | С111-2010-3 варіант 1 | Штукатурка цементно-перлитова Siltek PM- 115 | кг | 3064,6 | 6,78 - | __-__ - | 20778 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | С111-2014-6 варіант 1 | Композиція армуюча Siltek Arm-mix E-120 | л | 417,9 | 24,07 - | __-__ - | 10059 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | 100м2 | 2,975 | 3305,41 3305,41 | __-__ - | 9834 | 9834 | __-__ - | 39,93 - | 118,79 - |
| 15 | С111-2010-3 | Штукатурка вирiвнювальна для основ iз пiнобетонних блокiв Ceresit СT 24 | кг | 190,98 | 6,78 - | __-__ - | 1295 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | РН12-66-1 К=2 | Протравлення цементної штукатурки стельових частин сходів нейтралiзуючим розчином за два рази | 100м2 | 2,975 | 1219,65 1219,65 | __-__ - | 3628 | 3628 | __-__ - | 16,18 - | 48,14 - |
| 17 | С111-2014-8 | Антимiкробна грунтовка Ceresit CT 99 | л | 96,12 | 112,35 - | __-__ - | 10799 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | ============= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм // нарощування східців | 100м2 | 0,22 | 4656,38 4656,38 | __-__ - | 1024 | 1024 | __-__ - | 56,25 - | 12,38 - |
| 19 | ЕН11-11-2 Н1=10 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних// до 10см | 100м2 | -0,22 | 1556,26 1556,26 | __-__ - | -342 | -342 | __-__ - | 18,8 - | -4,14 - |
| 20 | С1424-11606 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В40 [М500], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 2,2 | 2700,98 - | __-__ - | 5942 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | ЕН10-25-4 | Установлення профілю кутового | 100м | 5,2 | 2598,01 2319,14 | __-__ - | 13510 | 12060 | __-__ - | 27,3 - | 141,96 - |
| 22 | С111-1844-1 варіант 2 | Профіль кутовий | м | 539,24 | 21,46 - | __-__ - | 11572 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | ЕН11-39-1 прим. | Влаштування штучного покриття | 100м2 | 4,015 | 6469,00 4918,45 | __-__ - | 25973 | 19748 | __-__ - | 55,79 - | 224 - |
| 24 | & С114-49-6 варіант 1 | Гумове покриття, товщ. 30мм | м2 | 303,45 | 353,37 - | __-__ - | 107230 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | & С111- 1478-2 | Самонарізні шурупи | шт | 1040 | 0,79 - | __-__ - | 822 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | ЕН11-43-3 | Улаштування кутика гумового на шурупах | 100м | 2,0662 | 1271,01 1153,30 | __-__ - | 2626 | 2383 | __-__ - | 12,34 - | 25,5 - |
| 27 | С111-1722 варіант 1 | Кутик гумовий для сходів одинарний тип UG- 100 | м | 208,666 | 57,55 - | __-__ - | 12009 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 3,322 | 7245,68 6077,68 | __-__ - | 24070 | 20190 | __-__ - | 72,5 - | 240,85 - |
| 29 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 14,76 | 122,87 122,87 | __-__ - | 1814 | 1814 | __-__ - | 1,63 - | 24,06 - |
| 30 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 14,76 | 207,33 - | 207,33 42,49 | 3060 | - | 3060 627 | __-__ 0,411 | __-__ 6,07 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 525448 | 188900 | 3060 627 |  | 2134,57 6,07 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 525448 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 333488 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 189527 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 87875 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 230,88 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 33440 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 613323 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 613323 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 2371,52 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 222967 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |