**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР

за адресою: м. Дніпро

вул. Космонавтів 8

(облаштування хореографічної зали )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру  | Кількість  | Примітка  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розподіл: Опорядження внутрішне. Стелі. |
| 1 | Очищення вручну поверхонь стель від вап’яної фарби | 100м2 | 0,92 |  |
| 2 | Ґрунтовка стелі  | 100м2 | 0,92 |  |
| 3 | Шпаклювання стелі шпаклівкою для внутрішніх робіт | 100м2 | 0,92 |  |
| 4 | Водоемульсійне фарбування стелі  | 100м2 | 0,92 |  |
| 5 | Плінтус стельовий  | м/п | 35,0 |  |
| Стіни  |
| 6 | Зняття старої фарби  | 100м2 | 3,0 |  |
| 7 | Ґрунтовка стін 2р. | 100м2 | 3,0 |  |
| 8 | Шпаклювання стін для внутрішніх робіт | 100м2 | 3,0 |  |
| 9 | Водоемульсійне фарбування стін  | 100м2 | 0,44 |  |
| Підлога  |
| 10 | Демонтаж старого кафелю з підлоги  | м2 | 45,1 |  |
| 11 | Цементна штукатурна стяжка | м2 | 92,0 |  |
| 12 | Залиття підлоги самовирівнюючою суміш | м2 | 92,0 |  |
| 13 | Заміна підлогового покриття  | м2 | 92,0 |  |
| 14 | Монтаж плінтуса  | м/п | 56 |  |
| Двері |
| 15 | Демонтаж дверей  | шт | 04 |  |
| 16 | Заміна дверей | шт | 04 |  |
| 17 | Встановити металеві двері  | шт | 03 |  |
| Сантехнічні роботи  |
| 18 | Демонтаж трубопроводу водопостачання  | м | 8 |  |
| 19 | Демонтаж радіаторів  | шт | 2 |  |
| 20 | Монтаж радіаторів  | шт | 04 |  |
| 21 | Заміна трубопроводу опалення  | м | 24 |  |
|  |  |  |  |  |
| Електрика  |
| 22 | Монтаж електричного провіду  | м | 62 |  |
| 23 | Монтаж провід освущення  | м | 80 |  |
| 24 | Монтаж провід розеток  | м | 40 |  |
| 25 | Клеми з’єднування 6мм (12шт) | уп | 03 |  |
| 26 | Монтаж розеток тройна | шт. | 02 |  |
| 26 | Монтаж вимикачів  | шт | 04 |  |
| 27 | Монтаж автоматів  | шт | 04 |  |
| 28 | Монтаж короба  | м/п | 64 |  |
| 29 | Монтаж світильників  | шт | 08 |  |
| 30 | Монтаж двух полюсного автомата  | шт | 01 |  |
| 31 | Установка щита на 6 автоматів  | шт. | 01 |  |
| 32 | Прокладка кабелю  | м/п | 268 |  |
| Вікна  |
| 33 | Демонтаж віконих коробок в кам’яних стінах  | шт/м2 | 2/12,8 |  |
| 34 | Демонтаж підвіконників  | шт | 2 |  |
| 35 | Монтаж металопластикових вікон  | шт | 2 |  |
| 36 | Монтаж підвіконників  | шт | 2 |  |
| 37 | Металеві огородження на вікна  | м2 | 13,0 |  |
|  |
| 38 | Демонтаж перегородки  | м2 | 28 |  |
| 39 | Дзеркала для хореографічного залу  | м2 | 40,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 40 | Станки для хореографічної зали | м/п | 19,35 |  |
| 41 | Тканєві ролети або жалюзі на вікна | м2 | 37,80 |  |
| Облаштування роздягалень для хлопчиків та дівчат  |
| 42 | Лавки для роздягальні  | шт | 08 |  |
| 43 | Шафи для одягу  | шт./м2 | 2/14,50 |  |