|  |
| --- |
| Поточний ремонт мастерских |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 2019,99 | 87,20 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,5 |   |   |   |   |   |
| 3 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 31,34 | 93,80 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 4,1 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 1,09 | 83,01 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 3,1 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 4,11 | 101,80 |   |   |   |   |
| 8 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 29,82 | 142,79 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 2086,35 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,6 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН202-970 | Кран переносний, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 0,368 | 91,4333,65 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН211-901 | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 65 л | маш-год | 0,616 | 87,5953,96 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН233-201 | Машини свердлильнi електричнi | маш-год | 7,1875 | 3,0922,21 |   |   |   |   |
| 12 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 10 | 206,682066,80 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **2176,62** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 1,654 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 0,163 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | СН200-64 | Перфоратор електромагнiтний | маш-год | 0,416 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | СН203-401 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79кН [0,59 т] | маш-год | 1,6435 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 4,3235 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 0,76 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 1,73472 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 66,712482 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | СН270-122 | Машини паркетно-стругальнi | маш-год | 5,07033 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 57,4532 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 30,465284 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш-год | 14,20173 |  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | СН270-241 | Машина паркетно-шлiфувальна | маш-год | 25,7922 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | СН270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш-год | 7,66446 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | &С11-2-1-Оваріант 2 | пластик для зовнішніх робіт | м2 | 46,83 | 1908897,70 | 190,008897,70 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | &С11-1512-4-Лваріант 1 | утеплювач Rockmin 100мм Польща | м2 | 200 | 10521000,00 | 105,0021000,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | &С11-1512-4-Лваріант 2 | утеплювач Rockmin 50мм Польща | м2 | 100 | 656500,00 | 65,006500,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | &С11-1512-4-Лваріант 3 | металочерепиця 0,46 цинк 225гр на м2матова сірий | м2 | 120 | 12314760,00 | 123,0014760,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | &С11-1512-4-Лваріант 5 | профнастил 1мм | м2 | 24 | 1253000,00 | 125,003000,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | &С111-97-2-1Дваріант 1 | Дюбели - шурупы, 100х10 мм | шт | 124,3216 | 2,52313,29 | 2,47307,07 | \_\_-\_\_ -  | 0,056,22 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | &С111-132-8варіант 1 | Дюбель-шуруп | шт | 32 | 0,7824,96 | 0,7423,68 | 0,020,64 | 0,020,64 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | &С111-136-12варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 61,67 | 493021,83 | 49,003021,83 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | &С111-136-19варіант 1 | Профілі металеві оцинковані 60/27 | м | 224,655 | 204493,10 | 20,004493,10 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | +С111-155-1 | Дюбелi розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,3345 | 122,6441,02 | 120,0240,15 | 0,220,07 | 2,40,80 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50мм | т | 0,0000048 | 25096,250,12 | 24399,730,12 | 204,44 -  | 492,08 -  | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60мм | т | 0,0020567 | 22928,9247,16 | 22274,8945,81 | 204,440,42 | 449,590,93 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | &С111-196-8варіант 1 | Силіконовий герметик | л | 4,38256 | 27,68121,31 | 27,00118,33 | 0,140,61 | 0,542,37 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,11714 | 1613,7189,03 | 1306,48153,04 | 275,5832,28 | 31,643,71 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | &С111-219-5варіант 1 | Шпаклівка "Фюгенфюллер" | кг | 31,4517 | 7,49235,57 | 7,11223,62 | 0,237,23 | 0,154,72 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | &С111-246-2варіант 1 | Піна монтажна | л | 15,29656 | 149,072280,26 | 146,002233,30 | 0,152,29 | 2,9244,67 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | С111-247варіант 1 | Замазка силіконова | кг | 0,36 | 221,0579,58 | 216,3877,90 | 0,340,12 | 4,331,56 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | С111-256варіант 1 | Плитки керамiчнi для внутрiшньогооблицювання стiн  | м2 | 42,117 | 172,617269,82 | 165,136954,78 | 4,1172,68 | 3,38142,36 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0,1016 | 6,820,69 | 3,310,34 | 3,380,34 | 0,130,01 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | +С111-503 | Лак меламiнний МЛ-248 для паркетнихпiдлог | т | 0,002728 | 33823,8592,27 | 32816,8589,52 | 343,790,94 | 663,211,81 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | С111-540 | Стрiчка сталева пакувальна, м'яка,нормальної точностi 0,7х(20-50) мм | т | 0,001482 | 35753,6352,99 | 34870,0451,68 | 182,540,27 | 701,051,04 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | +С111-562варіант 2 | Лiнолеум  | м2 | 113,628 | 183,620862,10 | 183,6020862,10 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | +С111-698варіант 4 | Плити ОСБ 15мм  | 100м2 | 1,071 | 12021,0412874,53 | 11500,0012316,50 | 285,33305,59 | 235,71252,44 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | +С111-741варіант 4 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 27,3 | 44,761221,95 | 41,671137,59 | 2,2160,33 | 0,8824,03 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | +С111-742варіант 2 | Листи гiпсокартоннi  | м2 | 92,505 | 37,683485,59 | 34,333175,70 | 2,61241,44 | 0,7468,45 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | &С111-826-15варіант 1 | труба 3м | м | 18 | 901620,00 | 90,001620,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | +С111-874 | Сiтка дротяна ткана з квадратнимичарунками N 05 без покриття | м2 | 0,2216 | 35,887,95 | 35,007,76 | 0,180,04 | 0,70,15 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | С111-1480-П | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм | т | 0,000776 | 39808,7130,89 | 38823,7130,13 | 204,440,16 | 780,560,60 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | С111-1484 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметрстрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,0001179 | 30383,313,58 | 29583,123,49 | 204,440,02 | 595,750,07 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | &С111-1504-1-6-1варіант 1 | Саморіз 3,5х25 | шт | 1850,1 | 0,13240,51 | 0,13240,51 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | &С111-1504-1-8варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5 | шт | 1374,36 | 0,14192,41 | 0,14192,41 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | &С111-1598-10-Мваріант 1 | Вікна металопластикові | м2 | 44,72 | 220098384,00 | 2200,0098384,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 | &С111-1598-10-Мваріант 4 | Двері | м2 | 11 | 250027500,00 | 2500,0027500,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | С111-1599 | Ацетилен газоподiбний технiчний | м3 | 0,0644 | 49,283,17 | 43,132,78 | 5,180,33 | 0,970,06 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 37,43135 | 173,686501,08 | 170,246372,31 | 0,031,12 | 3,41127,65 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 25,71162 | 23,56605,77 | 22,66582,63 | 0,4411,31 | 0,4611,83 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | +С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатнанепластифікована | кг | 500,763 | 91,445769,74 | 91,4045769,74 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 62 | С111-1642 | Клей казеїновий | т | 0,000924 | 111992,79103,48 | 109510,36101,19 | 286,490,26 | 2195,942,03 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 63 | С111-1659-1 | Лак масляний | т | 0,002959 | 85786,17253,84 | 83760,30247,85 | 343,791,02 | 1682,084,97 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 64 | С111-1668 | Олiфа натуральна | кг | 0,012 | 128,61,54 | 125,771,51 | 0,31 -  | 2,520,03 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 65 | &С111-1682-1варіант 1 | Стрiчка армуюча  | м | 87,219 | 66,35782,62 | 65,005669,24 | \_\_-\_\_ -  | 1,3113,38 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 66 | +С111-1721-11Вваріант 1 | Стрiчка армувальна | м | 3,44 | 2,629,01 | 2,578,84 | \_\_-\_\_ -  | 0,050,17 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 67 | &С111-1722-Хваріант 1 | Хрестики для плитки | шт | 176,808 | 0,058,84 | 0,058,84 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 68 | +С111-1741 | Дрiт сталевий низьковуглецевий загальногопризначення, дiаметр 0,8 мм | кг | 0,1425 | 15,152,16 | 14,692,09 | 0,160,02 | 0,30,05 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 69 | +С111-1742 | Дрiт сталевий низьковуглецевий загальногопризначення, дiаметр 2 мм | кг | 2,109 | 18,3338,66 | 17,8137,56 | 0,160,34 | 0,360,76 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 70 | +С111-1756варіант 1 | Ролета захисна | шт | 7 | 2244,3515710,45 | 2200,0015400,00 | 0,342,38 | 44,01308,07 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 71 | +С111-1846 | Болти анкернi | т | 0,0067 | 36560,32244,95 | 35661,60238,93 | 181,851,22 | 716,874,80 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 72 | +С111-1849 | Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35 | т | 0,00008908 | 18545,491,65 | 18000,001,60 | 181,850,02 | 363,640,03 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 73 | +С111-1853-8 | Цвяхи, 1,5х22 мм | кг | 0,892 | 15,5613,88 | 15,0713,44 | 0,180,16 | 0,310,28 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 74 | С111-1865 | Закрiпки металевi | кг | 43,648 | 36,261582,68 | 35,351542,96 | 0,28,73 | 0,7130,99 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75 | +С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,0482125 | 4923,97237,40 | 4500,00216,96 | 327,4215,79 | 96,554,65 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 76 | С111-2000-1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки CeresitСМ 11 | кг | 271,05 | 5,141393,20 | 4,751287,49 | 0,2978,60 | 0,127,11 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 77 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 16,9302 | 43,23731,89 | 42,09712,59 | 0,294,91 | 0,8514,39 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 78 | +С112-23варіант 1 | брус 50х200х6000 | м3 | 1,56 | 39506162,00 | 3950,006162,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 79 | +С112-23варіант 2 | дошка 25х100х4 | м3 | 1,3 | 39005070,00 | 3900,005070,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80 | +С112-23варіант 3 | дошка 30х150х4500 | м3 | 0,27 | 3700999,00 | 3700,00999,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 81 | +С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,III сорт | м3 | 0,1063 | 3299,26350,71 | 3100,00329,53 | 134,5714,30 | 64,696,88 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 82 | +С112-25-1 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, ширина 40мм, товщина 25 мм, III сорт | м | 124,88 | 27,973492,89 | 15,951991,84 | 11,471432,37 | 0,5568,68 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 83 | &С112-25-1-2варіант 1 | рейка 25х50х2 | м | 156 | 6,51014,00 | 6,501014,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 84 | &С112-25-1-2варіант 2 | ущільнювач поролоновий | м | 28 | 12336,00 | 12,00336,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85 | &С112-25-1-2варіант 3 | жолоб 4м | м | 28 | 651820,00 | 65,001820,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 86 | +С112-73 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,00071552 | 2381,261,70 | 2200,001,57 | 134,570,10 | 46,690,03 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 87 | &С112-259-11варіант 1 | карнизна планка 240мм | шт | 14 | 1251750,00 | 125,001750,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 88 | &С112-259-11варіант 2 | торцева планка 240мм | шт | 17 | 1252125,00 | 125,002125,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 89 | &С112-259-11варіант 3 | планка примикання до стіни 240мм | шт | 7 | 125875,00 | 125,00875,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 90 | &С112-259-11варіант 4 | L планка підшивки 240мм | шт | 32 | 1254000,00 | 125,004000,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 91 | &С112-259-11варіант 5 | стартова планка 100мм | шт | 32 | 11352,00 | 11,00352,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 | &С112-259-11варіант 6 | Снігоутримувачі 250мм | шт | 14 | 901260,00 | 90,001260,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 93 | С113-1352варіант 1 | Труби полiетиленовi ф20 мм | м | 10 | 20,35203,50 | 19,90199,00 | 0,050,50 | 0,44,00 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 94 | &С118-1-111варіант 1 | Тяга підвісу. | шт | 61,67 | 2,35144,92 | 2,35144,92 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 95 | &С119-314-1варіант 1 | Стрiчка ущільнювальна 30 мм | м | 79,29 | 3237,87 | 3,00237,87 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 96 | &С121-307-8-1варіант 1 | Відлив підвіконний | м | 25,0954 | 100,462521,08 | 89,002233,49 | 10,71268,77 | 0,7518,82 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 97 | С123-180варіант 1 | Блоки дверні 1000х2620мм | м2 | 2,3842 | 1557,583713,58 | 1519,403622,55 | 7,6418,22 | 30,5472,81 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 98 | С123-199варіант 1 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiїоднопольнi з глухим полотном, ДГ 21-9 | м2 | 4 | 1440,215760,84 | 1401,585606,32 | 10,3941,56 | 28,24112,96 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 99 | С123-352 | Плiнтуси, тип Пл-2, розмiр 19х54 мм | м | 97,335 | 22,062147,21 | 21,452087,84 | 0,1817,52 | 0,4341,85 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 100 | С123-357варіант 1 | Наличники | м | 42,4 | 16,48698,75 | 16,07681,37 | 0,093,82 | 0,3213,56 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 101 | &С123-382-123-111варіант 1 | Відлив віконний. | м | 24,2 | 1503630,00 | 150,003630,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 102 | &С123-382-123-111варіант 2 | Дошка підвіконна | м | 25,2 | 2005040,00 | 200,005040,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 103 | С124-4варіант 1 | Арматурні стрижні ф12 мм | т | 0,00301 | 22130,4766,61 | 21536,0264,82 | 160,520,48 | 433,931,31 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 104 | &С126-1206-1варіант 2 | Панель "Вагонка" | м2 | 27,169 | 100,042717,99 | 94,932579,15 | 4,37118,73 | 0,7420,11 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 105 | &С126-13102-4варіант 1 | Профіль металевий г/к UD 28х27 | м | 79,29 | 221744,38 | 22,001744,38 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 106 | &С130-9-111-1варіант 1 | Бойлер 60л | шт | 1 | 2550,662550,66 | 2500,002500,00 | 0,650,65 | 50,0150,01 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 107 | +С130-431варіант 1 | Інверторний кондиціонер GREE 18 | шт | 1 | 1340013400,00 | 13400,0013400,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 108 | +С130-488варіант 1 | Мийка (нержавейка с крилом) 750х490Imperial 7549 Decor з тумбою | шт | 4 | 11504600,00 | 1150,004600,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 109 | &С1С8-43-1варіант 1 | супер дифузійна мембрана Juta 135 (75m2) | шт | 2 | 18603720,00 | 1860,003720,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 110 | &С1С8-43-18варіант 1 | муфта жолоба | шт. | 6 | 103618,00 | 103,00618,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 111 | &С1С8-43-18варіант 2 | заглушка | шт. | 4 | 51204,00 | 51,00204,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 112 | &С1С8-43-18варіант 3 | воронка прохідна | шт. | 4 | 125500,00 | 125,00500,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 113 | &С1С8-43-18варіант 4 | гачок пвх | шт. | 54 | 854590,00 | 85,004590,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 114 | &С1С8-43-18варіант 5 | коліно | шт. | 12 | 67804,00 | 67,00804,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 115 | &С1С8-43-18варіант 6 | утримувач труби 120мм | шт. | 15 | 50750,00 | 50,00750,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 116 | &С1С8-43-28варіант 1 | Труби | п.м. | 0,8 | 15,312,24 | 15,0012,00 | \_\_-\_\_ -  | 0,30,24 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 117 | &С1С8-43-127варіант 4 | Змішувач для ванни | шт. | 1 | 650,44650,44 | 650,44650,44 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 118 | &С1С8-43-127варіант 5 | Змішувач для рукомийника | шт. | 4 | 4591836,00 | 450,001800,00 | \_\_-\_\_ -  | 936,00 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 119 | &С1110-1-3варіант 1 | Профіль UD | м | 3,48 | 20,4271,06 | 20,0069,60 | 0,020,07 | 0,41,39 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 120 | &С1110-1-4варіант 1 | Профіль CD | м | 7,2 | 22,46161,71 | 22,00158,40 | 0,020,14 | 0,443,17 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 121 | &С1110-28-5варіант 1 | Ящик електричний | шт | 1 | 527,32527,32 | 527,32527,32 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 122 | &С1111-90-11варіант 1 | антисептик Титан 5л. | уп | 2 | 365730,00 | 365,00730,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 123 | &С1113-79-11варіант 1 | Базовий лак (грунт) SYNTEKOSEALMASTER 1600 | л | 8,01 | 451,63617,32 | 451,603617,32 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 124 | &С1113-79-11варіант 2 | Лак для підлоги SYNTEKO PRO 20 1625, 5л  | л | 10,01 | 435,64360,36 | 435,604360,36 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 125 | +С1113-107 | Натрiй фтористий технiчний, марка А, I сорт | т | 0,0072 | 18711,67134,72 | 18000,98129,61 | 343,792,48 | 366,92,63 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 126 | +С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла,розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,89816 | 3685,43310,08 | 3000,162694,62 | 612,98550,55 | 72,2664,91 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 127 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М100 | м3 | 0,0041 | 1201,974,93 | 740,783,04 | 437,621,79 | 23,570,10 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 128 | +С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,5352 | 1242,79665,14 | 780,80417,88 | 437,62234,21 | 24,3713,05 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 129 | +С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,0748 | 1211,7490,64 | 750,3656,13 | 437,6232,73 | 23,761,78 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 130 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальнийвапняковий 1:2,5 | м3 | 0,0066 | 1475,249,74 | 1008,696,66 | 437,622,89 | 28,930,19 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 131 | &С1544-1-65варіант 1 | Дюбель 6х40мм металеві | шт | 61,67 | 0,6841,94 | 0,6841,94 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 132 | &С1544-1-66варіант 1 | Дюбель 6х40мм пластикові | шт | 148,008 | 0,6190,28 | 0,6190,28 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 133 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,09 | 100,299,03 | 97,868,81 | 0,460,04 | 1,970,18 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 134 | С1545-42 | Дюбелi У658, У661 | 100шт | 0,0408 | 238,259,72 | 233,409,52 | 0,180,01 | 4,670,19 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 135 | &С1545-243-2варіант 1 | З'єднання "краб" | шт | 149,77 | 6,771013,94 | 6,771013,94 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 136 | +С1547-1варіант 2 | Світильник люмінісц | шт | 14 | 5607840,00 | 560,007840,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 137 | +С1547-1варіант 3 | Світильник точечних | шт | 16 | 5608960,00 | 560,008960,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 138 | С1551-14-СПваріант 1 | Свердла по металу, діаметр 10 мм | шт | 0,00187824 | 137,890,26 | 135,170,25 | 0,02 -  | 2,70,01 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 139 | &С1551-34-СП-8варіант 1 | Подовжувач для профілів 60/27 | шт | 26,43 | 2,3361,58 | 2,3361,58 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 140 | С1555-101 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 198,18 | 6,031195,03 | 5,631115,75 | 0,2855,49 | 0,1223,79 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 141 | С1555-101варіант 1 | Шпаклівка VARIO | кг | 1,256 | 6,037,57 | 5,637,07 | 0,280,35 | 0,120,15 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 142 | С1555-101варіант 2 | Шпаклівка мінеральна  | кг | 7,2 | 6,0343,42 | 5,6340,54 | 0,282,02 | 0,120,86 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 143 | С1555-113варіант 2 | Плити теплоізоляційні мінераловатні | м2 | 4,12 | 152,28627,39 | 146,48603,50 | 2,8111,58 | 2,9912,31 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 144 | &С1632-131-11варіант 1 | паробар'єр Juta алюмінізірованний | рул | 2 | 17003400,00 | 1700,003400,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 145 | +С188888-4варіант 1 | Шурупи-самонарізні | шт | 85,426 | 2,22189,65 | 2,18186,23 | \_\_-\_\_ -  | 0,043,42 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 146 | +С188888-4варіант 3 | Дюбелі 6х42мм | шт | 12,28 | 0,779,46 | 0,759,21 | \_\_-\_\_ -  | 0,020,25 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 147 | +С188888-8варіант 2 | Шурупи самонарізні | шт | 68 | 0,5134,68 | 0,5034,00 | \_\_-\_\_ -  | 0,010,68 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 148 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 86,8454 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 149 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,0755 | 71,545,40 | 71,545,40 |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  Разом  | грн. |   | 5,40 | 5,40 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **447532,96** | **441985,76** | **3763,05** | **1784,15** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 88,499 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 0,239 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 травня" 2020 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |