|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт мастерских |
| Вальдорфский |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт мастерских** |
| **Поточний ремонт мастерских** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 677,41328 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 2,08635 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 183,85112 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,6 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “19 травня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Демонтажні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *РН7-2-5* | *Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму**та релiну* | *100м2* | *0,738* | *1336,32**1336,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *986,2* | *986,2* | *\_\_-\_\_* *-*  | *18,0000* *-*  | *13,28* *-*  |
| 2 | РН7-2-10 | Розбирання покриттiв пiдлог здеревностружкових плит в один шар | 100м2 | 0,674 | 1564,981564,98 | \_\_-\_\_ -  | 1054,8 | 1054,8 | \_\_-\_\_ -  | 21,0800 -  | 14,21 -  |
| 3 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,945 | 442,47442,47 | \_\_-\_\_ -  | 418,13 | 418,13 | \_\_-\_\_ -  | 5,9600 -  | 5,63 -  |
| *4* | *ЕН10-37-1**к=0,8* | *Установлення шаф (демонтаж)* | *100м2* | *0,682* | *6103,30**6103,30* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4162,45* | *4162,45* | *\_\_-\_\_* *-*  | *78,3680* *-*  | *53,45* *-*  |
| *5* | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних**глазурованих плиток* | *100м2* | *0,145* | *5679,49**5679,49* | *\_\_-\_\_* *-*  | *823,53* | *823,53* | *\_\_-\_\_* *-*  | *74,3000* *-*  | *10,77* *-*  |
| *6* | *РН6-13-1* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних**стiнах* | *100 шт* | *0,04* | *14358,74**14358,74* | *\_\_-\_\_* *-*  | *574,35* | *574,35* | *\_\_-\_\_* *-*  | *184,3700* *-*  | *7,37* *-*  |
| *7* | *РН6-1-1* | *Демонтаж вiконних коробок в кам'яних**стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,11* | *12428,09**12428,09* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1367,09* | *1367,09* | *\_\_-\_\_* *-*  | *159,5800* *-*  | *17,55* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *8* | *РН6-2-2* | *Знiмання засклених вiконних рам* | *100 м2* | *0,4681* | *4347,91**4347,91* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2035,26* | *2035,26* | *\_\_-\_\_* *-*  | *56,8800* *-*  | *26,63* *-*  |
| *9* | *ЕН10-25-3**к=0,8* | *Знiмання пластикових пiдвiконних дощок в**кам'яних будiвлях* | *100м* | *0,06* | *2109,57**2109,57* | *\_\_-\_\_* *-*  | *126,57* | *126,57* | *\_\_-\_\_* *-*  | *25,2160* *-*  | *1,51* *-*  |
| *10* | *РН6-3-2* | *Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в**кам'яних будiвлях* | *100 м2* | *0,062* | *9175,09**9175,09* | *\_\_-\_\_* *-*  | *568,86* | *568,86* | *\_\_-\_\_* *-*  | *120,0300* *-*  | *7,44* *-*  |
| *11* | *РН8-4-1* | *Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв,**вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi* | *100м* | *0,253* | *1067,57**1067,57* | *\_\_-\_\_* *-*  | *270,1* | *270,1* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14,3800* *-*  | *3,64* *-*  |
| *12* | *РН15-122-1**к=0,7* | *Демонтаж грат металевих* | *грати* | *2* | *125,41**125,41* | *\_\_-\_\_* *-*  | *250,82* | *250,82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,4630* *-*  | *2,93* *-*  |
| *13* | *ПР15-4061**к=0,8* | *Облицювання внутрішніх стін, панелями**МДФ(демонтаж)* | *100 м2* | *0,068* | *5691,32**5691,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *387,01* | *387,01* | *\_\_-\_\_* *-*  | *65,6000* *-*  | *4,46* *-*  |
| *14* | *РН15-32-2**к=0,4* | *Демонтаж сталевої ванни* | *10к-т* | *0,2* | *1292,45**1292,45* | *\_\_-\_\_* *-*  | *258,49* | *258,49* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14,7120* *-*  | *2,94* *-*  |
| 15 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампамирозжарювання | 100шт | 0,3 | 675,07675,07 | \_\_-\_\_ -  | 202,52 | 202,52 | \_\_-\_\_ -  | 8,2800 -  | 2,48 -  |
| *16* | *М8-599-1**к=0,3* | *Установлення ящика**електричного(демонтаж)* | *шт* | *1* | *91,21**91,07* | *\_\_-\_\_* *-*  | *91,21* | *91,07* | *\_\_-\_\_* *-*  | *0,9600* *-*  | *0,96* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 13577,39 | 13577,25 | \_\_-\_\_ -  |   | 175,25 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 13577,39 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 0,14 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 13577,25 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3854,51 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 2,88 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 410,48 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **17431,9** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **17431,9** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Монтажні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *17* | *РН20-19-1* | *Антисептування водними сумiшами стiн* | *100м2* | *0,3* | *1249,71**800,63* | *\_\_-\_\_* *-*  | *374,91* | *240,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9,5700* *-*  | *2,87* *-*  |
| *18* | *ЕН10-37-1* | *Установлення шафи* | *100м2* | *0,682* | *10504,26**7629,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7163,91* | *5203,06* | *\_\_-\_\_* *-*  | *97,9600* *-*  | *66,81* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *РН12-49-2* | *Просте фарбування полiвiнiлацетатними**водоемульсiйними сумiшами стель по**штукатурцi та збiрних конструкцiях,**пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *3,235* | *7831,08**2536,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *25333,54* | *8206,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *29,2200* *-*  | *94,53* *-*  |
| *20* | *РН12-49-1* | *Просте фарбування полiвiнiлацетатними**водоемульсiйними сумiшами стiн по**штукатурцi та збiрних конструкцiях,**пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *5,45* | *7103,34**2273,82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *38713,2* | *12392,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *26,1900* *-*  | *142,74* *-*  |
| *21* | *РН12-49-1* | *Фарбування дверних та віконних укосів за**2 рази* | *100м2* | *0,634* | *7103,34**2273,82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4503,52* | *1441,6* | *\_\_-\_\_* *-*  | *26,1900* *-*  | *16,6* *-*  |
| *22* | *РН7-15-5* | *Улаштування пiд покриття пiдлоги основи**iз деpевностружкових плит* | *100м2* | *1,05* | *16281,11**4019,65* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17095,17* | *4220,63* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,6700* *-*  | *53,2* *-*  |
| *23* | *РН7-26-2* | *Улаштування покриття з лiнолеуму* | *100м2* | *1,114* | *23791,41**5064,21* | *\_\_-\_\_* *-*  | *26503,63* | *5641,53* | *\_\_-\_\_* *-*  | *58,3300* *-*  | *64,98* *-*  |
| *24* | *ЕН15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамiчними**плитками* | *100м2* | *0,417* | *43870,73**20848,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *18294,09* | *8693,86* | *\_\_-\_\_* *-*  | *234,5700* *-*  | *97,82* *-*  |
| *25* | *РН20-33-7* | *Забивання борозен в цегляних стiнах* | *100м* | *0,32* | *18112,41**12389,30* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5795,97* | *3964,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *151,9600* *-*  | *48,63* *-*  |
| *26* | *ЕН10-96-2* | *Заповнення дверних прорізів металевими**дверними блоками 1000х2620м з**утепленням із застосуванням анкерів і**монтажної піни, з врізкою замка* | *100м2* | *0,0262* | *164271,50**22331,94* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4303,91* | *585,1* | *\_\_-\_\_* *-*  | *235,4200* *-*  | *6,17* *-*  |
| *27* | *ЕН10-28-5* | *Заповнення дверних прорізів ламінованим**дверними блоками із застосуванням**анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ21-**10. з врізкою замка* | *1 блок* | *4* | *2186,68**453,20* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8746,72* | *1812,8* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5,2200* *-*  | *20,88* *-*  |
| 28 | & С111-1598-10-Мваріант 4 | Двері | м2 | 11 | 2500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27500 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *29* | *ЕН10-20-4* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими**блоками площею до 3 м2 з**металлопластику в кам'яних стiнах**житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,095* | *12402,74**8221,52* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1178,26* | *781,04* | *\_\_-\_\_* *-*  | *86,6700* *-*  | *8,23* *-*  |
| *30* | *ЕН10-20-4* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими**блоками площею бiльше 3 м2 з**металопластику в кам'яних стiнах**житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,3522* | *12402,74**8221,52* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4368,25* | *2895,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *86,6700* *-*  | *30,53* *-*  |
| 31 | & С111-1598-10-Мваріант 1 | Вікна металопластикові | м2 | 44,72 | 2200,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 98384 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *32* | *ЕН10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,242* | *13485,28**2283,92* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3263,44* | *552,71* | *\_\_-\_\_* *-*  | *27,3000* *-*  | *6,61* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | & С123-382-123-111варіант 1 | Відлив віконний. | м | 24,2 | 150,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3630 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *34* | *ЕН10-25-3* | *Установлення пластикових пiдвiконних**дошок* | *100м* | *0,252* | *4706,05**2636,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1185,92* | *664,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *31,5200* *-*  | *7,94* *-*  |
| 35 | & С123-382-123-111варіант 2 | Дошка підвіконна | м | 25,2 | 200,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5040 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *36* | *ЕН15-63-2* | *Улаштування обшивки укосів**гіпсокартонними і гіпсоволокнистими**листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,22* | *26835,06**20520,12* | *245,25**237,41* | *5903,71* | *4514,43* | *53,96**52,23* | *245,2800**2,9120* | *53,96**0,64* |
| *37* | *ЕН15-182-1* | *Шпаклювання внутрішніх віконних укосів* | *100м2* | *0,22* | *8233,82**6669,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1811,44* | *1467,29* | *\_\_-\_\_* *-*  | *76,8200* *-*  | *16,9* *-*  |
| *38* | *РН3-10-1* | *Забивання трiщин у цегляних стiнах**цементним розчином* | *10 м* | *6,49* | *555,47**555,47* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3605* | *3605* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6,4800* *-*  | *42,06* *-*  |
| *39* | *РН15-122-1* | *Установлення грат жалюзiйних сталевих**з вивiрянням i закрiпленням площею в**світлі до 0,25 м2* | *грати* | *7* | *2433,38**179,15* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17033,66* | *1254,05* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0900* *-*  | *14,63* *-*  |
| *40* | *ЕН10-9-1* | *Улаштування обшивки стiн**гiпсокартонними плитами [фальшстiни]**по металевому каркасу* | *100м2* | *0,04* | *44771,94**17029,41* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1790,88* | *681,18* | *\_\_-\_\_* *-*  | *191,6000* *-*  | *7,66* *-*  |
| *41* | *ЕН15-64-1* | *Улаштування каркасу однорівневих**підвісних стель із металевих профілів* | *100м2* | *0,881* | *27884,55**15350,77* | *\_\_-\_\_* *-*  | *24566,29* | *13524,03* | *\_\_-\_\_* *-*  | *164,3200* *-*  | *144,77* *-*  |
| *42* | *ЕН15-66-1* | *Улаштування підшивки горизонтальних**поверхонь підвісних стель**гіпсокартонними або гіпсоволокнистими**листами.* | *100 м2* | *0,881* | *24903,89**13507,45* | *\_\_-\_\_* *-*  | *21940,33* | *11900,06* | *\_\_-\_\_* *-*  | *136,3700* *-*  | *120,14* *-*  |
| *43* | *ЕН15-182-2* | *Шпаклювання стель мiнеральною**шпаклiвкою "Cerezit"* | *100м2* | *0,881* | *10282,77**8718,46* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9059,12* | *7680,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *100,4200* *-*  | *88,47* *-*  |
| *44* | *РН3-28-1* | *Мурування окремих дiлянок простих**зовнiшнiх стiн iз цегли* | *100 м3* | *0,0123* | *250546,01**76251,37* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3081,72* | *937,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *889,5400* *-*  | *10,94* *-*  |
| *45* | *РН11-26-3* | *Полiпшене штукатурення поверхонь стiн**всереденi будiвлi цементно-вапняним або**цементним розчином по каменю та бетону* | *100м2* | *0,04* | *14372,59**11895,17* | *\_\_-\_\_* *-*  | *574,9* | *475,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *127,3300* *-*  | *5,09* *-*  |
| *46* | *ЕН15-182-1* | *Шпаклювання стiн* | *100м2* | *0,04* | *8233,82**6669,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *329,35* | *266,78* | *\_\_-\_\_* *-*  | *76,8200* *-*  | *3,07* *-*  |
| *47* | *РН7-12-1* | *Опорядження поверхнi паркетних**покриттiв, що були в експлуатацiї* | *100м2* | *0,801* | *24512,96**17561,23* | *\_\_-\_\_* *-*  | *19634,88* | *14066,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *190,8000* *-*  | *152,83* *-*  |
| 48 | & С1113-79-11варіант 1 | Базовий лак (грунт) SYNTEKOSEALMASTER 1600 | л | 8,01 | 451,60 -  | \_\_-\_\_ -  | 3617,32 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | & С1113-79-11варіант 2 | Лак для підлоги SYNTEKO PRO 20 1625, 5л  | л | 10,01 | 435,60 -  | \_\_-\_\_ -  | 4360,36 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *50* | *РН7-31-1* | *Улаштування плiнтусiв дерев'яних* | *100м* | *0,945* | *3412,33**1133,27* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3224,65* | *1070,94* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,9000* *-*  | *13,14* *-*  |
| *51* | *РН12-46-1* | *Покриття пiдлог лаком по погрунтованiй**або пофарбованiй поверхнi(плінтус)* | *100м2* | *0,248* | *1256,10**884,04* | *\_\_-\_\_* *-*  | *311,51* | *219,24* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8,3400* *-*  | *2,07* *-*  |
| *52* | *ПР15-4061* | *Облицювання внутрішніх стін, панелями**МДФ(вагонка)* | *100 м2* | *0,269* | *17218,20**7114,16* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4631,7* | *1913,71* | *\_\_-\_\_* *-*  | *82,0000* *-*  | *22,06* *-*  |
| *53* | *РН12-47-4* | *Покриття олiйними або спиртовими**лаками по пофарбованiй або**погрунтованiй поверхнi стiн за 1 раз* | *100м2* | *0,269* | *2120,25**1176,60* | *\_\_-\_\_* *-*  | *570,35* | *316,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *11,1000* *-*  | *2,99* *-*  |
| *54* | *РН19-9-1* | *Монтаж екранів на батареї опалення* | *100м2* | *0,057* | *9196,92**7551,24* | *\_\_-\_\_* *-*  | *524,22* | *430,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *84,9600* *-*  | *4,84* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 427949,83 | 121621,21 | 53,9652,23 |   | 1374,160,64 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 427949,83 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 306274,66 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 121673,44 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 32747,49 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 19,56 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2792,89 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **460697,32** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **460697,32** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Сантехнічні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *55* | *РН20-28-1* | *Пробивання борозен в цегляних стiнах* | *100м* | *0,032* | *1953,78**1953,78* | *\_\_-\_\_* *-*  | *62,52* | *62,52* | *\_\_-\_\_* *-*  | *22,2400* *-*  | *0,71* *-*  |
| *56* | *РН15-19-1* | *Прокладання трубопроводів з труб**поліетиленових напірних діаметром 20мм* | *100м* | *0,1* | *5286,64**5286,64* | *\_\_-\_\_* *-*  | *528,66* | *528,66* | *\_\_-\_\_* *-*  | *56,5900* *-*  | *5,66* *-*  |
| 57 | С113-1352варіант 1 | Труби полiетиленовi ф20 мм | м | 10 | 20,35 -  | \_\_-\_\_ -  | 203,5 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *58* | *РН15-16-2* | *Приеднання нових ділянок трубопроводу**до існуючих мереж діаметром 20мм* | *1 шт* | *4* | *85,61**81,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *342,44* | *326,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *0,8600* *-*  | *3,44* *-*  |
| *59* | *РН15-33-3* | *Установлення змiшувачiв* | *10шт* | *0,5* | *1233,14**1233,14* | *\_\_-\_\_* *-*  | *616,57* | *616,57* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13,2000* *-*  | *6,6* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60 | & С1С8-43-127варіант 4 | Змішувач для ванни | шт. | 1 | 650,44 -  | \_\_-\_\_ -  | 650,44 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 61 | & С1С8-43-127варіант 5 | Змішувач для рукомийника | шт. | 4 | 459,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1836 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *62* | *РН15-36-1* | *Установлення мийок* | *10к-т* | *0,4* | *2707,82**2707,82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1083,13* | *1083,13* | *\_\_-\_\_* *-*  | *29,4200* *-*  | *11,77* *-*  |
| 63 | С130-488варіант 1 | Мийка (нержавейка с крилом) 750х490Imperial 7549 Decor з тумбою | шт | 4 | 1150,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4600 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *64* | *РН15-37-1* | *Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних**водяних* | *10к-т* | *0,1* | *13384,81**13345,34* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1338,48* | *1334,53* | *\_\_-\_\_* *-*  | *148,4300* *-*  | *14,84* *-*  |
| 65 | & С130-9-111-1варіант 1 | Бойлер 60л | шт | 1 | 2550,66 -  | \_\_-\_\_ -  | 2550,66 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 13812,4 | 3951,73 | \_\_-\_\_ -  |   | 43,02 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 13812,4 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9860,67 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 3951,73 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 1073,2 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,63 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 91,22 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **14885,6** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **14885,6** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Елекромонтажні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *66* | *РН17-10-1* | *Монтаж патрона пiдвiсного для ламп**розжарювання* | *100шт* | *0,3* | *7840,58**7808,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2352,17* | *2342,66* | *\_\_-\_\_* *-*  | *82,3200* *-*  | *24,7* *-*  |
| 67 | С1547-1варіант 2 | Світильник люмінісц | шт | 14 | 560,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 7840 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 68 | С1547-1варіант 3 | Світильник точечних | шт | 16 | 560,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 8960 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *69* | *Е20-57-1* | *Установлення блокiв приймальних* | *блок* | *1* | *2013,48**1830,68* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2013,48* | *1830,68* | *\_\_-\_\_* *-*  | *19,8900* *-*  | *19,89* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *70* | *Е20-56-1* | *Установлення блокiв приєднувальних* | *блок* | *1* | *1185,96**1123,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1185,96* | *1123,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *12,2100* *-*  | *12,21* *-*  |
| 71 | С130-431варіант 1 | Інверторний кондиціонер GREE 18 | шт | 1 | 13400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 13400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *72* | *М8-599-1* | *Установлення ящика електричного340**х210 х120мм* | *шт* | *1* | *313,73**303,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *313,73* | *303,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3,2000* *-*  | *3,2* *-*  |
| 73 | & С1110-28-5варіант 1 | Ящик електричний | шт | 1 | 527,32 -  | \_\_-\_\_ -  | 527,32 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 74 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 10 | 121,01121,01 | \_\_-\_\_ -  | 1210,1 | 1210,1 | \_\_-\_\_ -  | 1,6300 -  | 16,3 -  |
| 75 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 10 | 206,68 -  | 206,6841,84 | 2066,8 |  -  | 2066,8418,4 | \_\_-\_\_0,4110 | \_\_-\_\_4,11 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 39869,56 | 6810,8 | 2066,8418,4 |   | 76,34,11 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 39869,56 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 30991,96 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 7229,2 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 1925,48 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1,09 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 154,89 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **41795,04** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 4** | **41795,04** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 5. Утеплення даху**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 76 | РН8-2-1 | Розбирання покриттiв покрiвлi | 100м2 | 1,15 | 2071,602042,34 | 29,2627,98 | 2382,34 | 2348,69 | 33,6532,18 | 27,51000,3264 | 31,640,38 |
| *77* | *ЕН15-66-1**к=0,8* | *Демонтаж ГК конструкцій стелі* | *100 м2* | *0,549* | *10805,96**10805,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5932,47* | *5932,47* | *\_\_-\_\_* *-*  | *109,0960* *-*  | *59,89* *-*  |
| *78* | *Е12-12-1* | *Улаштування покрiвель iз металочерепицi* | *100м2* | *1,15* | *10185,39**10165,16* | *19,31**5,13* | *11713,2* | *11689,93* | *22,21**5,9* | *124,6800**0,0625* | *143,38**0,07* |
| *79* | *РН8-41-2* | *Навiшування водостiчних труб, колiн,**вiдливiв i лiйок з готових елементiв* | *100м* | *0,46* | *4977,42**4977,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2289,61* | *2289,61* | *\_\_-\_\_* *-*  | *55,3600* *-*  | *25,47* *-*  |
| 80 | С112-23варіант 1 | брус 50х200х6000 | м3 | 1,56 | 3950,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 6162 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 81 | & С112-25-1-2варіант 1 | рейка 25х50х2 | м | 156 | 6,50 -  | \_\_-\_\_ -  | 1014 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 82 | С112-23варіант 2 | дошка 25х100х4 | м3 | 1,3 | 3900,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5070 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 83 | С112-23варіант 3 | дошка 30х150х4500 | м3 | 0,27 | 3700,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 999 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 84 | & С1С8-43-1варіант 1 | супер дифузійна мембрана Juta 135 (75m2) | шт | 2 | 1860,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3720 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 85 | & С11-1512-4-Лваріант 1 | утеплювач Rockmin 100мм Польща | м2 | 200 | 105,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 21000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 86 | & С11-1512-4-Лваріант 2 | утеплювач Rockmin 50мм Польща | м2 | 100 | 65,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 6500 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 87 | & С1632-131-11варіант 1 | паробар'єр Juta алюмінізірованний | рул | 2 | 1700,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 88 | & С11-1512-4-Лваріант 3 | металочерепиця 0,46 цинк 225гр на м2матова сірий | м2 | 120 | 123,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 14760 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 89 | & С112-25-1-2варіант 2 | ущільнювач поролоновий | м | 28 | 12,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 336 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 90 | & С112-259-11варіант 1 | карнизна планка 240мм | шт | 14 | 125,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1750 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 91 | & С112-259-11варіант 2 | торцева планка 240мм | шт | 17 | 125,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2125 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 92 | & С112-259-11варіант 3 | планка примикання до стіни 240мм | шт | 7 | 125,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 875 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 93 | & С112-259-11варіант 4 | L планка підшивки 240мм | шт | 32 | 125,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 94 | & С112-259-11варіант 5 | стартова планка 100мм | шт | 32 | 11,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 352 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 95 | & С112-259-11варіант 6 | Снігоутримувачі 250мм | шт | 14 | 90,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1260 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96 | & С11-1512-4-Лваріант 5 | профнастил 1мм | м2 | 24 | 125,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 97 | & С112-25-1-2варіант 3 | жолоб 4м | м | 28 | 65,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1820 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 98 | & С1С8-43-18варіант 1 | муфта жолоба | шт. | 6 | 103,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 618 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 99 | & С1С8-43-18варіант 2 | заглушка | шт. | 4 | 51,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 204 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 100 | & С1С8-43-18варіант 3 | воронка прохідна | шт. | 4 | 125,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 500 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 101 | & С1С8-43-18варіант 4 | гачок пвх | шт. | 54 | 85,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4590 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 102 | & С1С8-43-18варіант 5 | коліно | шт. | 12 | 67,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 804 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 103 | & С111-826-15варіант 1 | труба 3м | м | 18 | 90,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1620 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 104 | & С1С8-43-18варіант 6 | утримувач труби 120мм | шт. | 15 | 50,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 750 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 105 | & С1111-90-11варіант 1 | антисептик Титан 5л. | уп | 2 | 365,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 730 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *106* | *ЕН15-77-3* | *Опорядження стель пластиковими**панелями* | *100м2* | *0,446* | *52260,49**24355,79* | *\_\_-\_\_* *-*  | *23308,18* | *10862,68* | *\_\_-\_\_* *-*  | *274,0300* *-*  | *122,22* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 133584,8 | 33123,38 | 55,8638,08 |   | 382,60,45 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 133584,8 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 100405,56 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 33161,46 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 9018,62 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,66 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 808,56 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **142603,42** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 5** | **142603,42** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 628793,98 | 179084,37 | 2176,62508,71 |   | 2051,335,2 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 628793,98 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 447532,99 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 179593,08 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 48619,3 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 29,82 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4258,04 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **677413,28** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **677413,28** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **2086,35** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **183851,12** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |